ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – LEI 14.133/2021

1 - INFORMAÇÕES BÁSICAS:

Secretaria Requisitante: Secretaria Municipal da Saúde

Processo SEI n° 25.0.000097393-1

2 -SERVIDORA RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO:

Nome: Vanessa Dornelles de Oliveira

Matrícula: 128405

3 - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

A contratação do fornecimento de ar comprimido medicinal gasoso mostra-se necessária para viabilizar a realização de procedimentos assistenciais nas Unidades de Saúde, na Unidade Prisional (PECAN) e nos Serviços Especializados do Município de Canoas. O insumo é indispensável para a execução de procedimentos de nebulização e de aspiração de vias aéreas superiores, os quais requerem o uso de ar comprimido medicinal, em conformidade com as normas técnicas e sanitárias aplicáveis aos serviços de saúde. Ressalta-se que, na ausência desse recurso nas Unidades de Saúde, os pacientes acabam sendo encaminhados desnecessariamente para as UPAs e hospitais, sobrecarregando a rede de urgência e emergência e gerando maior custo e deslocamento evitável para o usuário.

O Ar Comprimido é uma mistura dos gases Oxigênio e Nitrogênio na mesma proporção encontrada na atmosfera (21% e 79%, respectivamente). Seu uso medicinal permite o atendimento às terapias de ventilação e inalação, principalmente para pacientes com DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica) e Recém Nascidos, onde é contraindicado ( pois correm sérios riscos de saúde e até risco de vida ) uso de Oxigênio Gasoso, sendo então indicada a nebulização com ar comprimido e para realização do procedimento de aspiração de vias aéreas de maneira satisfatória.

Além disso, é importante destacar que a incorporação de equipamentos adicionais possibilita um aumento na capacidade de atendimento, o que é crucial para atender à crescente demanda da comunidade.

4 - DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO:

4.1. A empresa a ser contratada deverá estar em conformidade com as normas técnicas e reguladoras relacionadas à área da Saúde. Este requisito inclui a apresentação de registros na ANVISA, INMETRO,  Alvará Sanitário  e  Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) emitida pela ANVISA , garantindo a qualidade e segurança dos produtos a serem fornecidos.

4.2. A empresa contratada deve estar preparada para fornecer o produto de forma fracionada ao longo dos doze meses. Além disso, destaca-se que, de acordo com o artigo 84 da Lei 14.133/2021, há a possibilidade de prorrogação do contrato por igual período. A flexibilidade no fornecimento contribui para a gestão eficiente dos recursos e atende às demandas dinâmicas da administração pública.

4.3 É fundamental que sejam atentamente considerados os requisitos ambientais necessários para obter a certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO), assegurando que os produtos sejam reconhecidos como sustentáveis ou de menor impacto ambiental em comparação com seus equivalentes.

4.5 Que os produtos sejam lacrados, vasilhames com teste hidrostático vigente, conforme NBR 13429/1995. Este cuidado visa garantir máxima proteção durante o transporte e armazenamento dos bens.

5 - LEVANTAMENTO DE MERCADO:

A análise de mercado revela a presença significativa de diversas empresas fabricantes e/ou distribuidoras de ar comprimido medicinal gasoso. Considerando a necessidade de aquisição do produto para procedimentos de aspiração e nebulização com ar comprimido medicinal, não resta outra alternativa senão a contratação de empresa através de processo licitatório.

É necessário que a empresa contratada forneça o ar comprimido gasoso medicinal e os cilindros em comodato.

Considerando as particularidades da necessidade como um todo, não encontramos atas RP para adesão do município, restando a contratação dos serviços através de pregão eletrônico.

6 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:

Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de 6.720 m³ de Ar Comprimido medicinal gasoso em cilindros de 08 a 10 m³, em regime de comodato de 84 cilindros para as Unidades de Saúde, Serviços Especializados, UPA do Idoso e Unidade Prisional - PECAN, por um período de 12 (doze) meses.

7 - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS:

Considerando a existência no Município de 28 (vinte e oito) Unidades de Saúde,  03 (três) Centros Especializados, 01 (uma) UPA do Idoso e 01(uma) Unidade Prisional - PECAN justifica-se a contratação de empresa para o fornecimento de 6.720 m³ de ar comprimido. Considerando a previsão de construção de novas Unidades de Saúde e o aumento do consumo em determinado período do ano (normalmente outono e inverno) , em função de doenças respiratórias sazonais, necessitamos o comodato de 84 (oitenta e quatro) cilindros, para que todos os estabelecimentos tenham um cilindro para uso e outro para reserva.

Total de cilindros 84 (oitenta e quatro) cilindros durante o período do contrato.

8 - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:

Considerando a necessidade de aquisição de 6.720 m³ de ar comprimido medicinal em cilindros de 8 à 10 m³, os valores abaixo foram pesquisados, conforme IN 65/2021, resultando no preço médio de mercado.

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Contratação de empresa para o fornecimento de ar comprimido medicinal gasoso em cilindros de 8 a 10m³, (em regime de comodato 84 cilindros de 8 a 10 m³). | 6.720 m³ | R$ 47,99 | R$ 322.492,80 |
| Valor Total R$ 322.492,80 |  |  |  |  |

9 - JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO:

A licitação deverá ser com lote único. Consideramos a complexidade e a criticidade do serviço, bem como a necessidade de assegurar a padronização dos procedimentos, a rastreabilidade das etapas e a fluidez das operações. Assim,  entende-se que a execução deverá ser atribuída a uma única empresa contratada, de modo a garantir uniformidade na prestação, eficiência no controle e continuidade operacional .

10 - CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES:

Não constam.

11 - DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO – PAC:

A presente aquisição está alinhada aos objetivos estratégicos da Secretaria Municipal de Saúde, assegurando um sistema de saúde acessível a todos. Essa iniciativa reforça o compromisso com a qualidade e eficiência dos serviços prestados, bem como com a adequada infraestrutura necessária para atender às demandas da comunidade.

12 - DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS:

Com esta contratação, pretende-se viabilizar os atendimentos às terapias de ventilação , inalação e aspiração, onde é contraindicado o uso de oxigênio gasoso, principalmente para pacientes com DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica Retentores de Oxigênio - geralmente idosos -  que podem entrar em coma como uso de oxigênio e eventualmente morrer ) e Recém Nascidos ( que podem ficar cegos com o uso do oxigênio)

Na presente contratação buscamos não apenas obter o melhor preço, mas também atender de maneira abrangente às necessidades das unidades requisitantes, visando assim aprimorar e qualificar o sistema de saúde do município.

13 - PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO:

Não há providências prévias ao contrato para serem adotadas.

14 – PLANEJAMENTO À POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS:

Dada a natureza do objeto que se busca adquirir, não há impactos ambientais significativos. Portanto, é necessário apenas que a licitante cumpra os critérios estabelecidos pelos órgãos fiscalizadores e pela política de sustentabilidade ambiental previamente discutida no tópico 4 deste Estudo Técnico Preliminar (ETP).

15 - VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO:

Esta servidora declara VIÁVEL esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar.

Nome: Vanessa Dornelles de Oliveira

Matrícula: 128405