## MODELO DE PROPOSTA
PAPEL TIMBRE DA EMPRESA
ANEXO XI - MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA
Prefeitura Municipal de Canoas | [6 empty] | BDI Geral: |  |  |  |  | Data:
Objeto: Reforma da Unidade de Saúde União
Endereço: Rua São Borja, nº 395, bairro Mathias Velho, Canoas-RS
Empresa: | [6 empty] | BDI Equipamentos: |  |  |  |  | Revisão:
CNPJ:
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total |  |  | Peso (%)
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | ED-21780 | SETOP | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 8
1.2 | 200002 | SEDOP | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 8
1.3 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 49
2 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS
2.1 |  |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
2.1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6
2.1.2 | 012689 | SBC | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO | UN | 1
3 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
3.1 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 65.96
3.2 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 31.23
3.3 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 27
3.4 | 97634 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 477.64
3.5 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 182.88
3.6 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 834.13
3.7 | 97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 834.13
3.8 | 97664 | SINAPI | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 31
3.9 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 143
3.10 | 97632 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 376.45
3.11 | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 123
3.12 | 97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 2232
3.13 | 90443 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 363.7
3.14 | 90444 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS | M | 90
3.15 | 97666 | SINAPI | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 35
3.16 | 13.60.007 | FDE | RETIRADA DE PISO DE PEDRA | m² | 211
3.17 | 023901 | SBC | REMOCOES-RETIRADA E REMOCAO DE MEIO-FIO | M | 31.31
3.18 | 16.50.002 | FDE | DEMOLIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO | m² | 38.5
4 |  |  | ESTRUTURA
4.1 |  |  | VIGA
4.1.1 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 21.2
4.1.2 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 23
4.1.3 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 30.9
4.1.4 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 21.6
4.1.5 | 92265 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 24.84
4.1.6 | 103675 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 1.93
4.2 |  |  | PILARES
4.2.1 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 17.2
4.2.2 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 39.3
4.2.3 | 92263 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | m² | 14.8
4.2.4 | 103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 0.89
4.3 |  |  | FUNDAÇÕES
4.3.1 | 96558 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 0.78
4.3.2 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 21.5
4.3.3 | 96528 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | m² | 3.31
4.4 |  |  | LAJES
4.4.1 | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | m³ | 2.5
4.4.2 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 45.8
4.4.3 | 96528 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | m² | 18.48
4.4.4 | 97090 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 | KG | 88.6
4.5 |  |  | COBERTURA
4.5.1 | CPU5604 | Próprio | ESTRUTURA DA COBERTURA COMPOSTA POR PERFIS EU, PERFIS U, PERFIS L, BARRAS REDONDAS E CHAPAS METÁLICAS - INCLUSO FIXAÇÃO | m² | 866.52
4.5.2 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 866.52
4.5.3 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 15.85
4.5.4 | 16.005.0008-0 | EMOP | CUMEEIRA DE GALVALUME,COM ESPESSURA APROXIMADA DE 0,5MM,0,30 M DE ABA PARA CADA LADO,PARA TELHAS TRAPEZOIDAIS.FORNECIMENT O E COLOCACAO NCARGOS SOCIAIS GOS SOCIAIS AS DE 1/4" X 400MM, COM VEDACAO ESPESSURA APROXIMADA DE 0,5MM | M | 56.75
4.5.5 | 101979 | SINAPI | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 94.77
4.6 |  |  | ACESSO COBERTO
4.6.1 | 97655 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 68.04
4.6.2 | 071363 | SEDOP | Cobertura em policarbonato fumê - Incl. estr. metálica | m² | 12
5 |  |  | LOUÇAS, BANCADAS, METAIS E ACESSÓRIOS
5.1 |  |  | LAVATÓRIOS
5.1.1 | 13383 | ORSE | Lavatório louça branca sem coluna *45,5 x 36 cm*, inclusive sifão, válvula e engate cromados - fornecimento e instalação | un | 30
5.1.2 | 2401001020 | AGESUL | LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4
5.1.3 | 86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6
5.1.4 | 190791 | SEDOP | Engate flexível cromado 40cm | un | 10
5.1.5 | 86882 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10
5.1.6 | 00038643 | SINAPI | VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1" SEM LADRAO | UN | 10
5.2 |  |  | VASOS SANITÁRIOS
5.2.1 | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 11
5.2.2 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 11
5.3 |  |  | TANQUE
5.3.1 | 86872 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1
5.3.2 | 190791 | SEDOP | Engate flexível cromado 40cm | un | 1
5.3.3 | 86882 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1
5.3.4 | 033134 | SBC | VALVULA INOXIDAVEL LONGA PARA TANQUE 2.1/2"x1./1/4" | UN | 1
5.4 |  |  | BANCADAS
5.4.1 |  |  | CME
5.4.1.1 | CPU5653 | Próprio | BANCADA EM AÇO INOX 60CM X 280CM COM RODABANCA E MÃOS FRANCESAS | UN | 1
5.4.1.2 | CPU9768 | Próprio | BANCADA DE AÇO INOX 58CM X 200CM C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS, SIFÃO CROMADO, SEM TORNEIRA | UN | 1
5.4.1.3 | 190791 | SEDOP | Engate flexível cromado 40cm | un | 2
5.4.1.4 | 13259 | ORSE | Pia de Expurgo Hospitalar em aço Inox AISI 304, espessura 0,8mm, acabamento escovado, Medindo (50x50cm). Marca PALMETAL ou similar. | un | 1
5.4.2 |  |  | CONSULTÓRIOS ODONTO, VACINAS, CURATIVOS, AMBULATÓRIO
5.4.2.1 | CPU9767 | Próprio | PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS, SIFÃO CROMADO, SEM TORNEIRA | UN | 7
5.4.3 | 190791 | SEDOP | Engate flexível cromado 40cm | un | 7
5.4.4 |  |  | VESTIÁRIOS E CIRC. SANITÁRIO
5.4.4.1 | 190429 | SBC | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA | m² | 2.96
5.5 |  |  | METAIS
5.5.1 | 86913 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1
5.5.2 | 86911 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1
5.5.3 | 11232 | ORSE | Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada bica baixa | un | 40
5.5.4 | 190664 | SBC | TORNEIRA CLINICA ALAVANCA C/ AREJADOR ANTIFURTO PROFLUX | UN | 9
5.5.5 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2
5.5.6 | 802 | ORSE | Bebedouro elétrico de pressão 40 litros inox, 110v, Masterfrio ou similar | un | 2
5.6 |  |  | ACESSÓRIOS
5.6.1 | 100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12
5.6.2 | 14020 | ORSE | Barra de apoio para lavatório, constituída de barra lateral tipo "U", em aço polido, l=40cm | un | 6
5.6.3 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 40
5.6.4 | 95543 | SINAPI | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2
5.6.5 | 1070214 | CAERN | PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO DE ATÉ 500 M. R_05/2021 | un | 11
5.6.6 | 4287 | ORSE | Dispenser para toalha interfolhada | un | 40
5.6.7 | 2080 | ORSE | Espelho de cristal com moldura 60x70cm | un | 11
6 |  |  | PAREDES/DIVISÓRIAS
6.1 | 103330 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 313.97
6.2 | 93200 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 | M | 105.24
6.3 | 96360 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 18.92
6.4 | 102253 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 11.2
7 |  |  | REVESTIMENTOS
7.1 |  |  | PAREDE
7.1.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 627.95
7.1.2 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 627.95
7.1.3 | 88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 1170.18
7.1.4 | CPU9765 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM COM ARGAMASSA COLANTE ACII SEM REJUNTE | m² | 141.32
7.1.5 | ED-17824 | SETOP | APLICAÇÃO DE REJUNTE EPÓXI PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM DE ESPESSURA | m² | 141.32
7.1.6 | 110351 | SBC | BATE MACA EM PVC FLEXIVEL 20CM SOBREPOR | M | 325.97
7.2 |  |  | TETO
7.2.1 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 375.04
7.2.2 | 88494 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 654.74
7.2.3 | CPU9742 | Próprio | ALÇAPÃO MOLDURA EM ALUMÍNIO PARA FORRO DE GESSO ACARTONADO | UN | 25
7.3 |  |  | PISOS
7.3.1 |  |  | INTERNOS
7.3.1.1 | CPU9761 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² COM ARGAMASSA COLANTE ACIII SEM REJUNTE | m² | 36.49
7.3.1.2 | CPU9763 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M² COM ARGAMASSA COLANTE ACIII SEM REJUNTE | m² | 54.55
7.3.1.3 | CPU9764 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² COM ARGAMASSA COLANTE ACIII SEM REJUNTE | m² | 274.89
7.3.1.4 | ED-17824 | SETOP | APLICAÇÃO DE REJUNTE EPÓXI PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM DE ESPESSURA | m² | 365.93
7.3.1.5 | CPU9766 | Próprio | RODAPE PORCELANATO TECNICO 7CM COM ARGAMASSA ACIII COM REJUNTE EPOXI | M | 301.44
7.3.1.6 | 13.390.0038-0 | EMOP | PISO VINILICO EM MANTAS,COM 2M DE LARGURA X 20M DE COMPRIMEN TO,HOMOGENEO,COM 2MM DE ESPESSURA,REFORCO EM POLIURETANO ULT RA RESISTENTE (PUR),PARA ALTO TRAFEGO,FUNGICIDA,ASSENTE SOBR E BASE EXISTENTE,CONFORME ABNT NBR 14917.FORNECIMENTO E COLO CACAO ENCARGOS SOCIAIS GOS SOCIAIS DE PISOS VINILICOS SEMIFLEXIVEIS, EM GALAO DE 4KG .,REFORCO PUR,ALTO TRAFEGO,ANTIFUNGICIDA,ABNT NBR 14917 | m² | 288.81
7.3.1.7 | 21.10.081 | CPOS/CDHU | RODAPÉ HOSPITALAR FLEXÍVEL EM PVC PARA PISO VINÍLICO, ESPESSURA DE 2 MM E ALTURA DE 7,5 CM, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO | m | 325.97
7.3.1.8 | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | m² | 654.74
7.3.1.9 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 52.15
7.3.1.10 | 1988 | ORSE | Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm | m | 54.93
7.3.2 |  |  | EXTERNOS
7.3.2.1 | 863000 | DERPR | Calçada em lajota concreto 45x45x5cm | m² | 211
7.3.2.2 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 130.43
7.3.2.3 | 1701000131 | AGESUL | EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO | m² | 15.42
7.3.2.4 | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | m² | 10.64
7.3.2.5 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 30.82
7.3.2.6 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 211
8 |  |  | PINTURAS
8.1 |  |  | PAREDES INTERNAS
8.1.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 1170.18
8.1.2 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1019.04
8.1.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 151.14
8.2 |  |  | PAREDES EXTERNAS
8.2.1 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 341.55
8.2.2 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 193.61
8.3 |  |  | MURETA E MOURÕES FACHADA PRINCIPAL
8.3.1 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 56.6
8.3.2 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 56.6
8.4 |  |  | TETO
8.4.1 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 654.74
8.4.2 | 104640 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 654.74
9 |  |  | ESQUADRIAS
9.1 |  |  | JANELAS
9.1.1 | CPU5615 | Próprio | J1 - JANELA BASCULANTE 237X117CM COM VISOR - ALUMÍNIO | UN | 1
9.1.2 | CPU5618 | Próprio | J2 - JANELA BASCULANTE 180X100CM COM VISOR - ALUMÍNIO | UN | 7
9.1.3 | CPU5619 | Próprio | J3 - JANELA BASCULANTE 117X100CM COM VISOR - ALUMÍNIO | UN | 3
9.1.4 | CPU5620 | Próprio | J4 - JANELA BASCULANTE 120X100CM COM VISOR - ALUMÍNIO | UN | 18
9.1.5 | CPU5621 | Próprio | J5 - JANELA BASCULANTE 225X100CM COM VISOR - ALUMÍNIO | UN | 2
9.1.6 | CPU5622 | Próprio | J6 - JANELA BASCULANTE 100X70CM COM VISOR - ALUMÍNIO | UN | 10
9.1.7 | CPU5623 | Próprio | J7 - JANELA BASCULANTE 80X70CM COM VISOR - ALUMÍNIO | UN | 1
9.1.8 | CPU5624 | Próprio | J8 - JANELA BASCULANTE 180X98CM COM VISOR - ALUMÍNIO | UN | 2
9.1.9 | CPU5625 | Próprio | J9 - JANELA BASCULANTE 197X98CM COM VISOR - ALUMÍNIO | UN | 1
9.1.10 | 8002081 | SIURB | EP.11 - TELA MOSQUITEIRO EM ARAME GALVANIZADO MALHA 14, FIO 28 INCLUSIVE REQUADRO | m² | 56.87
9.2 |  |  | PORTAS
9.2.1 | 90796 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 6
9.2.2 | 90797 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 36
9.2.3 | CPU5629 | Próprio | PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS 140X210CM MADEIRA REVESTIDA EM FÓRMICA NA COR BRANCA - PI3 | UN | 1
9.2.4 | 90797 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 6
9.2.5 | 13110 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 6
9.2.6 | CPU5631 | Próprio | PORTA DE ABRIR 1 FOLHA 80X210CM ALUMÍNIO NA COR NATURAL - PE1 | UN | 6
9.2.7 | CPU5632 | Próprio | PORTA DE ABRIR 1 FOLHA 100X210CM ALUMÍNIO NA COR NATURAL - PE2 | UN | 1
9.2.8 | CPU5633 | Próprio | PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS 120X220CM ALUMÍNIO NA COR NATURAL - PE3 | UN | 1
9.2.9 | CPU5626 | Próprio | PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS 100X220CM ALUMÍNIO NA COR NATURAL - PE4 | UN | 3
9.2.10 | CPU5634 | Próprio | PORTA DE ABRIR 1 FOLHA 70X90CM ALUMÍNIO NA COR NATURAL - PvE1 | UN | 5
9.2.11 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 5.04
9.3 |  |  | FECHAMENTO EXTERNO FRONTAL
9.3.1 | 13844 | ORSE | Tela fortinet, revestida em pvc, fio 2.5mm, malha 5x10cm com altura = 1,22 m,da Belgo Cercas ou similar, inclusive arame 14 verde de amarração e instalação | m | 32.01
9.3.2 | C4557 | SEINFRA | PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM | m² | 8.8
9.3.3 | 13764 | ORSE | Portão em ferro de abrir, em gradil nylofor 3D, pintado nas cores verde ou branco ou azul, padrão belgo ou similar | m² | 2.64
9.3.4 | CPU5637 | Próprio | PÓRTICO DE ENTRADA - CUBO - INCLUSO PORTA E VIDROS | UN | 1
9.4 |  |  | OUTROS
9.4.1 | CPU5608 | Próprio | BALCÃO EM MDF | m² | 4.52
9.4.2 | CPU5639 | Próprio | JANELA GUILHOTINA PARA GUICHÊS | UN | 1
9.4.3 | 102082 | SINAPI | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2", COM GUARDA-CORPO, PARA ALTURAS MAIORES QUE 3 M, FIXADA COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_11/2020 | M | 6.25
10 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.1 |  |  | ILUMINAÇÃO
10.1.1 | 071647 | AGETOP CIVIL | LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO | un | 40
10.1.2 | 071695 | AGETOP CIVIL | LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 36W, 60X60 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO | un | 46
10.1.3 | 071646 | AGETOP CIVIL | LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) | un | 15
10.1.4 | 071694 | AGETOP CIVIL | LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 36W, 60X60 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) | un | 42
10.1.5 | 10351 | ORSE | Luminária tipo espeto para jardim com lâmpada led 3w | un | 14
10.1.6 | 777 | ORSE | Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido | un | 142
10.1.7 | 9009102 | SIURB | ARANDELA PAINEL LED DE SOBREPOR CORPO EM POLICARBONATO TIPO TARTARUGA COM PROTEÇÃO IP65, 12W | UN | 20
10.1.8 | 12870 | ORSE | Refletor TR Led, corpo em aluminio, vidro temperado, potencia 30W, bivolt, temp.cor 3000K/6000k, IP-65, da Taschibra ou similar | un | 13
10.2 |  |  | TOMADAS E PLUGUES
10.2.1 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 380
10.2.2 | 92872 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 180
10.2.3 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 78
10.2.4 | 92002 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 38
10.2.5 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 28
10.2.6 | CPU5664 | Próprio | CONECTOR SINDAL | UN | 278
10.2.7 | CPU5665 | Próprio | FORNECIMENTO DE RELÉ FOTOELÉTRICO INDIV 5A/127V, C/ BASE MÓVEL | UN | 7
10.3 |  |  | INTERRUPTORES
10.3.1 | 92025 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11
10.3.2 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 35
10.3.3 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5
10.3.4 | CPU5666 | Próprio | INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P + T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR | UN | 2
10.3.5 | CPU5667 | Próprio | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR | UN | 6
10.3.6 | CPU5668 | Próprio | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) 10A, 250V CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR | UN | 2
10.4 |  |  | DISJUNTORES MONOFÁSICOS E BIFÁSICOS
10.4.1 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 27
10.4.2 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 31
10.4.3 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 18
10.4.4 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 5
10.4.5 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 27
10.4.6 | 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 13
10.5 |  |  | DISJUNTORES TRIFÁSICOS
10.5.1 | 101896 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1
10.5.2 | 8420 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 150 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),corrente 10 KA | un | 2
10.5.3 | 8419 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),curva C, corrente 5KA | un | 1
10.5.4 | 451 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),curva C | un | 9
10.6 |  |  | DISJUNTORES RESIDUAIS (DR)
10.6.1 | CPU5671 | Próprio | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40A | UN | 2
10.6.2 | CPU5672 | Próprio | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25A | UN | 11
10.6.3 | CPU5673 | Próprio | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 125A | UN | 2
10.7 |  |  | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
10.7.1 | 37.03.250 | CPOS/CDHU | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 70 DIN / 50 BOLT-ON - 225 A - SEM COMPONENTES | un | 2
10.7.2 | 37.03.230 | CPOS/CDHU | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 44 DIN / 32 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES | un | 1
10.7.3 | 101880 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1
10.7.4 | 101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 5
10.8 |  |  | ACESSÓRIOS
10.8.1 | C-13 | Próprio | ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁSICA EM BT, 127/220V, 200A, CAT C6, GED 19322. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
10.8.2 | 91893 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4
10.8.3 | 91890 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 160
10.8.4 | 91876 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8
10.8.5 | 91875 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 320
10.8.6 | CPU5674 | Próprio | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO DPS 20KA - 175V | UN | 7
10.8.7 | CPU5675 | Próprio | ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 100X50X3000MM (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 45
10.8.8 | CPU5676 | Próprio | ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 150X50X3000MM (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 42
10.8.9 | CPU5677 | Próprio | ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 200X50X3000MM (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 12
10.8.10 | CPU5678 | Próprio | TE HORIZONTAL 200X50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA | UN | 2
10.8.11 | CPU5679 | Próprio | TE HORIZONTAL 150X50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA | UN | 3
10.8.12 | CPU5680 | Próprio | CURVA 90º VERTICAL 200X50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA | UN | 2
10.8.13 | CPU5681 | Próprio | REDUÇÃO A DIREITA 200X150X100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 2
10.8.14 | CPU5682 | Próprio | REDUÇÃO A ESQUERDA 200X150X100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 2
10.8.15 | CPU5683 | Próprio | REDUÇÃO A ESQUERDA 150X100X100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 3
10.8.16 | CPU5684 | Próprio | REDUÇÃO A DIREITA 150X100X100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 1
10.8.17 | CPU5686 | Próprio | CURVA 90º HORIZONTAL 100X50 PARA ELETROCALHA METÁLICA | UN | 2
10.8.18 | CPU5685 | Próprio | CURVA 90º HORIZONTAL 150X50 PARA ELETROCALHA METÁLICA | UN | 1
10.8.19 | CPU5687 | Próprio | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1" | UN | 8
10.8.20 | CPU5688 | Próprio | SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" | UN | 140
10.8.21 | CPU5689 | Próprio | CANTONEIRA ZZ 38X38MM | UN | 66
10.8.22 | CPU5690 | Próprio | SUPORTE VERTICAL 100X50 PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA | UN | 30
10.8.23 | CPU5691 | Próprio | SUPORTE VERTICAL 150X50 PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA | UN | 28
10.8.24 | CPU5692 | Próprio | SUPORTE VERTICAL 200X50 PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA | UN | 8
10.8.25 | CPU5693 | Próprio | TALA PLANA PERFURADA 50MM | UN | 80
10.8.26 | CPU5694 | Próprio | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTOTRAVANTE 1/4"X1/2" COM ARRUELA E PORCA | UN | 600
10.8.27 | CPU5695 | Próprio | PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA 1/4" | UN | 132
10.8.28 | CPU5696 | Próprio | PORCA SEXTAVADA COM ARRUELA 1/4" | UN | 264
10.8.29 | CPU5697 | Próprio | VERGALHÃO COM ROSCA 1/4" | M | 27
10.8.30 | CPU5698 | Próprio | CHUMBADOR PARABOLT 1/4" | UN | 132
10.8.31 | CPU5699 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM 50X50X60CM | UN | 3
10.8.32 | CPU5700 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM E INSPEÇÃO 30X30X50CM | UN | 5
10.8.33 | CPU5701 | Próprio | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10
10.8.34 | 93024 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 3
10.8.35 | 93016 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 4
10.8.36 | CPU5703 | Próprio | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 3", PARA ELETRODUTO | UN | 1
10.9 |  |  | ELETRODUTO
10.9.1 | 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 30
10.9.2 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 500
10.9.3 | 91867 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 600
10.9.4 | CPU5707 | Próprio | ELETRODUTO CORRUGADO PEAD 4" | M | 40
10.9.5 | CPU5708 | Próprio | ELETRODUTO CORRUGADO PEAD 1.1/4" | M | 8
10.10 |  |  | CABOS
10.10.1 | CPU5709 | Próprio | CABO DE COBRE ISOLADO EPR, FLEXÍVEL, 95MM², 0,6/1KV 90º (EPROTENAX - G7 OU SIMILAR) | M | 160
10.10.2 | CPU5710 | Próprio | CABO DE COBRE ISOLADO EPR, FLEXÍVEL, 70MM², 0,6/1KV 90º (EPROTENAX - G7 OU SIMILAR) | M | 40
10.10.3 | CPU5711 | Próprio | CABO DE COBRE ISOLADO EPR, FLEXÍVEL, 50MM², 0,6/1KV 90º (EPROTENAX - G7 OU SIMILAR) | M | 150
10.10.4 | CPU5712 | Próprio | CABO DE COBRE ISOLADO EPR, FLEXÍVEL, 25MM², 0,6/1KV 90º (EPROTENAX - G7 OU SIMILAR) | M | 30
10.10.5 | CPU5713 | Próprio | CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), 2,5MM², 1KV 90º | M | 500
10.10.6 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2600
10.10.7 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3000
10.10.8 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 800
10.10.9 | 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 150
10.10.10 | CPU5714 | Próprio | CABO DE COBRE NU 35MM² MEIO - DURO | M | 10
11 |  |  | TELECOMUNICAÇÕES
11.1 | CPU9744 | Próprio | TOMADA RJ45 DUPLA | UN | 42
11.2 | CPU9745 | Próprio | TOMADA DUPLA LÓGICA RJ45, 4"X4", EMBUTIR, COMPLETA | UN | 1
11.3 | CPU9746 | Próprio | CABO UTP CAT 5E | UN | 2300
11.4 | 98301 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 7
11.5 | CPU9747 | Próprio | RÉGUA (FILTRO DE LINHA) COM 12 TOMADAS 2P+T | UN | 2
11.6 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 43
11.7 | 91942 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 40
11.8 | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 120
11.9 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 9
11.10 | 91890 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 50
11.11 | 91875 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 130
11.12 | 93014 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 4
11.13 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 150
11.14 | CPU9748 | Próprio | ELETRODUTO CORRUGADO EM PEAD 2" | UN | 90
11.15 | CPU5675 | Próprio | ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 100X50X3000MM (REF. MOPA OU SIMILAR) | UN | 51
11.16 | CPU5685 | Próprio | CURVA 90º HORIZONTAL 150X50 PARA ELETROCALHA METÁLICA | UN | 2
11.17 | CPU9749 | Próprio | CURVA 90º VERTICAL 100X50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA | UN | 2
11.18 | CPU5697 | Próprio | VERGALHÃO COM ROSCA 1/4" | M | 34
11.19 | CPU5690 | Próprio | SUPORTE VERTICAL 100X50 PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA | UN | 34
11.20 | CPU5703 | Próprio | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 3", PARA ELETRODUTO | UN | 40
11.21 | CPU5709 | Próprio | CABO DE COBRE ISOLADO EPR, FLEXÍVEL, 95MM², 0,6/1KV 90º (EPROTENAX - G7 OU SIMILAR) | M | 600
11.22 | CPU5710 | Próprio | CABO DE COBRE ISOLADO EPR, FLEXÍVEL, 70MM², 0,6/1KV 90º (EPROTENAX - G7 OU SIMILAR) | M | 78
11.23 | CPU5711 | Próprio | CABO DE COBRE ISOLADO EPR, FLEXÍVEL, 50MM², 0,6/1KV 90º (EPROTENAX - G7 OU SIMILAR) | M | 136
11.24 | CPU5712 | Próprio | CABO DE COBRE ISOLADO EPR, FLEXÍVEL, 25MM², 0,6/1KV 90º (EPROTENAX - G7 OU SIMILAR) | M | 9
11.25 | CPU5713 | Próprio | CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), 2,5MM², 1KV 90º | M | 78
11.26 | CPU9750 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM 65X35X75 COM TAMPA EM CONCRETO | UN | 4
11.27 | 447 | Próprio | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4"" | UN | 34
11.28 | CPU9751 | Próprio | MINI RACK DE PAREDE 19X12UX350MM (PORTA DE ACRÍLICO) | UN | 1
11.29 | 100557 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 1
12 |  |  | SPDA
12.1 | CPU5716 | Próprio | DISPOSITIVO DPS CLASSE II | UN | 1
12.2 | 96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 40
12.3 | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 170
12.4 | CPU5719 | Próprio | TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO H=35MM X 3/8", FIXAÇÃO HORIZONTAL E COM BANDEIRINHA | UN | 4
12.5 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 10
12.6 | CPU_SPDA-005 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM (INCLUIDA TAMPA EM FERRO FUNDIDO) | UN | 10
12.7 | CPU5720 | Próprio | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 50MM2 | UN | 10
12.8 | CPU5722 | Próprio | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7
12.9 | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 21
12.10 | 104785 | SINAPI | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 21
12.11 | CPU5723 | Próprio | BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 5/8"X1/8" | M | 150
12.12 | CPU5724 | Próprio | PARAFUSO AUTOATARRACHANTE, EM AÇO INOX 4,2X3,2MM | UN | 80
12.13 | CPU5726 | Próprio | PARAFUSO CABEÇA CHATA EM ALUMÍNIO 1/4" | UN | 50
12.14 | CPU5727 | Próprio | PORCA SEXTAVADA EM ALUMÍNIO | UN | 80
12.15 | CPU5728 | Próprio | REBITE DE ALUMÍNIO POP 1/4" | UN | 50
12.16 | CPU5729 | Próprio | ARRUELA LISA EM AÇO INOX 1/4" | UN | 80
12.17 | CPU5730 | Próprio | ARRUELA DE BORRACHA 1/4" | UN | 21
12.18 | CPU5731 | Próprio | ABRAÇADEIRA CUNHA (TIPO CHAVETA) D=1" | UN | 12
12.19 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 15.89
12.20 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 15.89
13 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
13.1 |  |  | ÁGUA FRIA
13.1.1 |  |  | TUBULAÇÕES
13.1.1.1 | 89451 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 52
13.1.1.2 | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 108
13.1.1.3 | 89446 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 223
13.1.2 |  |  | CONEXÕES
13.1.2.1 | 94697 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1
13.1.2.2 | 94698 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 20
13.1.2.3 | 94694 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 6
13.1.2.4 | 89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 17
13.1.2.5 | 89627 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 16
13.1.2.6 | 94689 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 10
13.1.2.7 | 89513 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8
13.1.2.8 | 89501 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9
13.1.2.9 | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 126
13.1.2.10 | 89579 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 28
13.1.2.11 | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 61
13.1.2.12 | CPU5733 | Próprio | CAIXA SIFONADA 250X230X75 | UN | 4
13.1.3 |  |  | ACESSÓRIOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES
13.1.3.1 | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 55
13.1.3.2 | 94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3
13.1.3.3 | 94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2
13.1.3.4 | CPU5734 | Próprio | REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4" | UN | 2
13.1.3.5 | CPU5735 | Próprio | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO METÁLICO CROMADO | UN | 1
13.1.3.6 | 94799 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2
13.1.3.7 | 95634 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 1
13.1.4 |  |  | RESERVATÓRIO
13.1.4.1 | CPU5736 | Próprio | RESERVATÓRIO COM CAIXA D'ÁGUA DE 2M³ | UN | 2
13.2 |  |  | ESGOTO
13.2.1 |  |  | TUBULAÇÕES
13.2.1.1 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 27
13.2.1.2 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 138
13.2.1.3 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 24
13.2.1.4 | 89849 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 129
13.2.2 |  |  | CONEXÕES
13.2.2.1 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6
13.2.2.2 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3
13.2.2.3 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 28
13.2.2.4 | 89809 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 12
13.2.2.5 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 93
13.2.2.6 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 72
13.2.2.7 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1
13.2.2.8 | 89785 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 23
13.2.2.9 | 89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4
13.2.2.10 | 89796 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1
13.2.2.11 | 89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 44
13.2.2.12 | CPU5738 | Próprio | JUNÇÃO SIMPLES SÉRIE NORMAL 100X50MM | UN | 5
13.2.2.13 | CPU5737 | Próprio | ADAPTADOR P/ SAÍDA DE VASO SANITÁRIO SÉRIE NORMAL 100MM | UN | 11
13.2.2.14 | CPU5739 | Próprio | VEDAÇÃO PVC, 100MM, PARA SAÍDA VASO SANITÁRIO | UN | 11
13.2.3 |  |  | ACESSÓRIOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES
13.2.3.1 | CPU5740 | Próprio | CAIXA SIFONADA GIRAFÁCIL 100X140X50 | UN | 44
13.2.3.2 | CPU5733 | Próprio | CAIXA SIFONADA 250X230X75 | UN | 1
13.2.3.3 | CPU5742 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO (60X60X60CM) | UN | 2
13.2.3.4 | CPU5741 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO (60X60X70CM) | UN | 1
13.2.3.5 | CPU5743 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO (60X60X50CM) | UN | 6
13.2.3.6 | CPU5744 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO (60X60X40CM) | UN | 6
13.2.3.7 | CPU5745 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO (60X60X30CM) | UN | 9
13.2.3.8 | CPU5746 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO (60X60X120CM) | UN | 1
13.2.3.9 | CPU5749 | Próprio | CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO - 100X100X80CM | UN | 1
13.2.3.10 | 104729 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 44.42
13.2.3.11 | C1267 | SEINFRA | ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M | m³ | 84.48
13.2.3.12 | CPU5747 | Próprio | FILTRO ANAERÓBICO D=1,50 COM ANÉIS DE CONCRETO C/ TAMPA | UN | 2
13.2.3.13 | CPU5750 | Próprio | TANQUE SÉPTICO D=2,00 COM ANÉIS DE CONCRETO C/ TAMPA | UN | 2
13.2.3.14 | 96616 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | m³ | 1
13.3 |  |  | ÁGUAS PLUVIAIS
13.3.1 |  |  | TUBULAÇÕES
13.3.1.1 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 136
13.3.1.2 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 17
13.3.1.3 | 89580 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 104
13.3.1.4 | 90696 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 15
13.3.2 |  |  | CONEXÕES
13.3.2.1 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 24
13.3.2.2 | 89363 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5
13.3.2.3 | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2
13.3.2.4 | 89529 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 13
13.3.3 |  |  | ACESSÓRIOS, DISPOSITIVOS E COMPONENTES
13.3.3.1 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 21
13.3.3.2 | 94495 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1
13.3.3.3 | CPU5751 | Próprio | RALO HEMISFÉRICO EM Fº Fº, TIPO ABACAXI DIÂMETRO 100MM | UN | 16
13.3.3.4 | CPU5751 | Próprio | RALO HEMISFÉRICO EM Fº Fº, TIPO ABACAXI DIÂMETRO 100MM | UN | 3
13.3.3.5 | CPU5752 | Próprio | CAIXA DE AREIA GRADEADA (60X60X50CM) | UN | 2
13.3.3.6 | CPU5753 | Próprio | CAIXA DE AREIA GRADEADA (60X60X40CM) | UN | 2
13.3.3.7 | CPU5754 | Próprio | CAIXA DE AREIA GRADEADA (60X60X30CM) | UN | 2
13.3.3.8 | CPU5755 | Próprio | CAIXA DE AREIA GRADEADA (60X60X20CM) | UN | 3
13.3.4 |  |  | EQUIPAMENTOS
13.3.4.1 | IT 40.05.0500 | SCO | Filtro para aproveitamento de agua de chuva (AAC) auto-limpante para areas ate 200m2, composto por caixa fabricada em polietileno e o elemento filtrante de inox. Retencao e descarga de solidos superiores a 0,26mm. Duas entradas de AP de 100mm, saidas de descarte e agua filtrada de 100mm. Vazao maxima do Filtro modelo VF-1 (09 L/S). Fornecimento. | un | 1
13.3.4.2 | 1447 | ORSE | Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte, cap. 500 litros | un | 1
14 |  |  | PPCI
14.1 |  |  | ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA
14.1.1 | 11866 | ORSE | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar | un | 12
14.2 |  |  | REDE DE HIDRANTE
14.2.1 | 11894 | ORSE | Hidrante de recalque incluindo caixa em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.60 x 0.35m, com tampa em ferro fundido 0,40 x 0,60 e fundo com brita | un | 1
14.2.2 | 101912 | SINAPI | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2
14.2.3 | 92367 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 43.3
14.2.4 | 92390 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8
14.2.5 | 92642 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1
14.2.6 | 92378 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5
14.2.7 | 100741 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 17.3
14.2.8 | 13588 | ORSE | Fornecimento e instalação de Mão francesa para suporte de tubulação de incêndio 180x150mm (tubo de 2" à 6") | un | 16
14.2.9 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 2.9
14.2.10 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 2.9
14.3 |  |  | ALARME DE INCÊNDIO
14.3.1 | 058113 | SBC | CENTRAL ALARME DE INCENDIO INTELBRAS CIC 06L COM BATERIA | UN | 1
14.3.2 | 058003 | SBC | ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONTRA INCENDIO | UN | 3
14.3.3 | 055436 | SBC | SIRENE AUDIOVISUAL CONVENCIONAL 12VCC SAV-C ILUMAC | UN | 3
14.3.4 | 12141 | ORSE | Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 4 x 1,5mm2 | m | 45
14.3.5 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 6.8
14.3.6 | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 47
14.3.7 | 104780 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 6.8
14.3.8 | 104766 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 6.8
14.3.9 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1
14.3.10 | 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 | UN | 1
14.3.11 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1
14.3.12 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 37
14.3.13 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1
14.4 |  |  | SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO E DE EQUIPAMENTOS
14.4.1 | 055034 | SBC | PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PVC 2mm 20x20cm | UN | 7
14.4.2 | 12885 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 30x30 cm, em pvc , com logotipo "Abrigo de mangueira e hidrante"- Placa E7 | un | 2
14.4.3 | 11853 | ORSE | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | Un | 12
14.5 |  |  | EXTINTORES
14.5.1 | 055863 | SBC | EXTINTOR PO QUIMICO SECO 6kg ABC NBR 15808:2017 | UN | 7
14.6 |  |  | TREINAMENTO
14.6.1 | CPU9786 | Próprio | TREINAMENTO BRIGADISTA DE INCÊNDIO NÍVEL INTERMEDIÁRIO | UN | 3
15 |  |  | GLP
15.1 | 97547 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2
15.2 | 97549 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5
15.3 | 92694 | SINAPI | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6
15.4 | 101917 | SINAPI | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1
15.5 | CPU5761 | Próprio | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2" | UN | 4
15.6 | CPU5762 | Próprio | NIPLE DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"X1/2" | UN | 4
15.7 | CPU5763 | Próprio | REGULADOR DE ALTA PRESSÃO COM MANÔMETRO - 1º ESTAGIO | UN | 1
15.8 | CPU5765 | Próprio | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS COZINHA, VAZÃO DE 2 KG/H, 2,8 KPA | UN | 1
15.9 | CPU5766 | Próprio | PIG TAIL OU CHICOTE FLEXÍVEL DE COBRE, B-190, PARA CONDUÇÃO DE GÁS | UN | 2
15.10 | CPU5767 | Próprio | CAP OU TAMPÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | 3
15.11 | CPU5768 | Próprio | ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXAÇÃO | UN | 6
15.12 | CPU5769 | Próprio | CAIXA DE ABRIGO PARA REGULADOR 2º ESTÁGIO | UN | 1
15.13 | CPU5770 | Próprio | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4" | UN | 1
15.14 | 92688 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 1
15.15 | CPU5758 | Próprio | VÁLVULA ESFÉRICA FECHO RÁPIDO DE LATÃO 3/4" | UN | 1
15.16 | CPU5759 | Próprio | GRELHA VENTILAÇÃO PERMANENTE 12X12 | UN | 2
16 |  |  | CLIMATIZAÇÃO
16.1 |  |  | EQUIPAMENTOS EXISTENTES
16.1.1 | 12376 | ORSE | Remoção de ar condicionado tipo Split | un | 8
16.1.2 | 14049 | ORSE | Remoção de ar condicionado tipo de janela | un | 2
16.1.3 | 13271 | ORSE | Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), até 9000 btu/h, com distância de instalação entre evaporadora e condensadora de até 3m. Rev 01_01/2025 | un | 8
16.2 |  |  | EQUIPAMENTOS NOVOS
16.2.1 | RC-200 | Próprio | Fornecimento e Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), ciclo frio, 9000 btu/h, com distância de instalação entre evaporadora e condensadora de até 3m | un | 10
17 |  |  | PAINÉIS FOTOVOLTAICOS
17.1 | 6145006 | Próprio | Retirada e reinstalação de painéis fotovoltaicos, considerando 71 módulos de 550W, 1 inversor de 30 kW e 4 strings | UN | 1
18 |  |  | PAISAGISMO
18.1 | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | m² | 152.39
18.2 | 2658 | ORSE | Lastro de brita 3 | m³ | 47.5
19 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
19.1 | 2450 | ORSE | Limpeza geral | m² | 838.34
19.2 | 04.014.0095-0 | EMOP | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINE R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS GOS SOCIAIS ENTULHO OBRA,INCL.CARREGA.,TRANSP.E DESCAR.LOCAIS AUTORIZ. | UN | 15
Totais ->
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral
______________________________________________________________