ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – LEI 14.133/2021

1 - INFORMAÇÕES BÁSICAS:

Secretaria Requisitante: Secretaria Municipal da Saúde

2 -SERVIDORA RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO:

Nome: Rochele Munhoz.

Matrícula: 81302.

3 - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

A necessidade de contratação surge devido ao término dos Registros de Preços desses materiais específicos, que são essenciais para o abastecimento dos Instrumentais de saúde do município para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e da Secretaria Municipal de Bem Estar Animal (SMBEA). Esses materiais inevitavelmente sofrem desgaste ao longo do tempo e precisam ser substituídos.

A aquisição de novos instrumentos é crucial para assegurar a eficácia dos tratamentos oferecidos aos pacientes, proporcionando maior precisão, segurança e conforto durante os procedimentos, é imperativo reconhecer a importância dos instrumentais odontológicos em devidas condições para a execução eficaz de procedimentos endodônticos. Utilizados no manuseio da cavidade oral e procedimentos como restaurações endodôntica, incisões e dissecções odontológicas, obturações, remoção de tártaro e detritos em procedimento de limpeza periodontal, e outros. A falta desses instrumentais compromete os atendimentos e interfere diretamente na capacidade da equipe de oferecer um cuidado eficaz e seguro à população.

Além disso, é importante destacar que a incorporação de instrumentais adicionais possibilita um aumento na capacidade de atendimento, o que viabiliza o aumento do desempenho na meta odontológica do Previne Brasil.

4 - DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO:

4.1. A empresa a ser contratada deverá estar em conformidade com as normas técnicas e reguladoras relacionadas à área da Saúde. Este requisito inclui a apresentação de registros na ANVISA, INMETRO e Vigilância Sanitária, garantindo a qualidade e segurança dos produtos a serem fornecidos;

4.2. Embora a apresentação de amostras não seja obrigatória para esta contratação, ressalta-se que o fornecimento estará condicionado ao processo de recebimento provisório e definitivo. Isso visa assegurar a conformidade dos produtos entregues com as especificações contratadas, garantindo a plena satisfação e eficácia na utilização.

4.3. Dado o caráter de Registro de Preços, a empresa contratada deve estar preparada para fornecer os itens de forma fracionada ao longo dos doze meses. Além disso, destaca-se que, de acordo com o artigo 84 da Lei 14.133/2021, há a possibilidade de prorrogação do contrato por igual período. A flexibilidade no fornecimento contribui para a gestão eficiente dos recursos e atende às demandas dinâmicas da administração pública.

4.4 É fundamental que sejam atentamente considerados os requisitos ambientais necessários para obter a certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO), assegurando que os produtos sejam reconhecidos como sustentáveis ou de menor impacto ambiental em comparação com seus equivalentes.

4.5 Que os produtos sejam, preferencialmente, embalados individualmente de maneira apropriada, com o menor volume possível, utilizando materiais recicláveis e/ou que sejam recicláveis. Este cuidado visa garantir máxima proteção durante o transporte e armazenamento dos bens.

5 - LEVANTAMENTO DE MERCADO:

A análise de mercado revela a presença significativa de diversas empresas especializadas em materiais e equipamentos odontológicos.

Em função do número de itens necessários e quantitativo, a aquisição dos instrumentos e insumos odontológicos geraria maior armazenagem, aumentando os riscos de perdas e perecimento. Assim, optou-se por implementar um Registro de Preços estruturado em itens, proporcionando a oportunidade de participação a diferentes segmentos empresariais. Além disso, a escolha pelo Sistema de Registro de Preços demonstra ser uma solução financeiramente vantajosa para o município, pois elimina a necessidade de manter grandes quantidades de materiais armazenados, diminuindo os riscos de perdas, perecimento e os custos com almoxarifado.

A divisão em itens visa a inclusão de empresas especializadas em diferentes nichos, fomentando a concorrência e garantindo uma gama abrangente de opções. Essa abordagem não apenas diversifica as fontes de fornecimento, mas também promove a inclusão de empresas de variados portes, fortalecendo a participação local.

O Sistema de Registro de Preços emerge como uma alternativa econômica, especialmente considerando a natureza recorrente da substituição desses materiais. A sua implementação minimiza a necessidade de conduzir múltiplos processos licitatórios, otimizando recursos e agilizando a obtenção dos materiais essenciais para os serviços de saúde municipais. Assim, o Registro de Preços em Itens e o uso do Sistema de Registro de Preços não apenas simplificam o processo de aquisição, mas também refletem uma abordagem eficiente e economicamente sustentável para a gestão pública.

6 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:

Por se tratar de um Registro de Preços para Instrumentais Odontológicos distribuídos em diferentes Itens, compreende-se que a combinação abrangente desses Itens atende, de maneira integrada, às demandas que motivaram a atual contratação.

7 - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS:

| ITEM | CATMAT | DESCRIÇÃO DO(S) ITEM(NS) | UNIDADES | QUANTIDADE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 438080 | ABRIDOR DE BOCA INFANTIL DE SILICONE ATÓXICO E PIGMENTADO, COM ORIFÍCIO CENTRAL PARA FIO DENTAL, AUTOCLAVÁVEL, VALIDADE DE 5 ANOS. | UN | 25 |
| 2 | 612777 | AFASTADOR DE LÁBIO ( TIPO ARCFLEX): AFASTADOR AFASTADOR LABIAL PARA AFASTAMENTO DOS LÁBIOS E LÍNGUA EXPONDO AS ARCADAS DENTAIS COM CONFORTO E SEGURANÇA, CONFECCIONADO EM MATERIAL COM FORÇA ELÁSTICA QUE PERMITA A DEFORMAÇÃO E DIMINUIÇÃO DE TAMANHO PARA FACILITAR A INTRODUÇÃO NA CAVIDADE BUCAL, AUTOCLAVÁVEL, EM EMBALAGEM COM DOIS TAMANHOS DIFERENTES M/G. | UN | 25 |
| 3 | 474124 | AFASTADOR FARABEUF MODIFICADO: AFASTADOR FARABEUF MODIFICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. | UN | 19 |
| 4 | 314524 | AFASTADOR MINESSOTA:AFASTADOR MINESSOTA EM AÇO INOXIDÁVEL, EMBALAGENS INDIVIDUAIS,COM REGISTRO. | UN | 38 |
| 5 | 369976 (Genérico) | AGULHA DE IRRIGAÇÃO ESTÉRIL 25,04 CAIXAS COM 100 UNIDADES | CX | 5 |
| 6 | 417722 | ALAVANCA APICAL: ALAVANCA APICAL N° 301 PARA CIRURGIA ,AÇO INOXIDÁVEL,AUTOCLAVÁVEL. | UN | 100 |
| 7 | 413380 | ALAVANCA APICAL: ALAVANCA APICAL N° 302 PARA CIRURGIA ,AÇO INOXIDÁVEL,AUTOCLAVÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESQUERDA. | UN | 100 |
| 8 | 413379 | ALAVANCA APICAL: ALAVANCA APICAL N° 303 PARA CIRURGIA ,AÇO INOXIDÁVEL,AUTOCLAVÁVEL,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DIREITA | UN | 100 |
| 9 | 413380 | ALAVANCA APICAL: ALAVANCA APICAL N° 303 PARA CIRURGIA ,AÇO INOXIDÁVEL,AUTOCLAVÁVEL.CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESQUERDA | UN | 100 |
| 10 | 413383 | ALAVANCA APICAL: ALAVANCA APICAL N° 304 PARA CIRURGIA ,AÇO INOXIDÁVEL,AUTOCLAVÁVEL. | UN | 100 |
| 11 | 413384 | ALAVANCA SELDIN: ALAVANCA SELDIN PARA CIRURGICA. ADULTO EM AÇO INOXIDÁVEL. | UN | 300 |
| 12 | 426060 | ALAVANCA SELDIN:ALAVANCA SELDIN PARA CIRURGIA.EM AÇO INOXIDÁVEL. | UN | 300 |
| 13 | 413398 | ALVEOLÓTOMO LUER RETO:ALVEOLÓTOMO LUER RETO, 16CM, PARA APARAR ESPÍCULAS ÓSSEAS, EM AÇO INOXIDÁVEL, EMBALAGENS INDIVIDUAIS, COM REGISTRO. | UN | 30 |
| 14 | 413399 | ALVEOLÓTOMO LUER CURVO :ALVEOLÓTOMO LUER CURVO, 16 CM, PARA APARAR ESPÍCULAS ÓSSEAS, EM AÇO INOXIDÁVEL, EMBALAGENS INDIVIDUAIS, COM REGISTRO. | UN | 30 |
| 15 | 437877 | APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO DUPLO, ANGULADO, EM AÇO INOXIDÁVEL,AUTOCLAVÁVEL. | UN | 100 |
| 16 | 440147 | BANDEJA RETANGULAR HOSPITALAR: BANDEJA RETANGULAR HOSPITALAR EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 22CMX12CMX1,5CM, AUTOCLAVÁVEL. | UN | 50 |
| 17 | 440162. | BANDEJA RETANGULAR HOSPITALAR: BANDEJA RETANGULAR HOSPITALAR EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 22CMX18CMX1,5CM, AUTOCLAVÁVEL. | UN | 59 |
| 18 | 272821 | CABO PARA BISTURI N.3: CABO PARA BISTURI N. 3, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, COM REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGENS INDIVIDUAIS | UN | 134 |
| 19 | 300758 | CABO PARA ESPELHO: CABO PARA ESPELHO UNIDADES ODONTOLÓGICO PLAN N.3, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. | UN | 23 |
| 20 | 300758 | CABO PARA ESPELHO: CABO PARA ESPELHO ODONTOLÓGICO PLAN N.5, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. | UN | 100 |
| 21 | 420125 | CALCADOR TIPO PAIVA: COM OS NÚMERO 1 USADO PARA ENDODONTIA, EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL | UN | 20 |
| 22 | 420126 | CALCADOR TIPO PAIVA: COM OS NÚMERO 2 USADO PARA ENDODONTIA, EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL | UN | 20 |
| 23 | 420127 | CALCADOR TIPO PAIVA: COM OS NÚMERO 3 USADO PARA ENDODONTIA, EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL | UN | 20 |
| 24 | 420128 | CALCADOR TIPO PAIVA: COM OS NÚMERO 4 USADO PARA ENDODONTIA, EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL | UN | 20 |
| 25 | 292635 | CÂNULA FRAZIER COM MANDRIL:CANULA DE ASPIRAÇÃO CIRÚRGICA FRAZIER PARA SUCÇÃO, 18 CM, 3 MM DI METRO, COM MANDRIL, METÁLICA. | UN | 25 |
| 26 | 292635 | CÂNULA FRAZIER COM MANDRIL: CANULA DE ASPIRAÇÃO CIRÚRGICA FRAZIER PARA SUCÇÃO, 18 CM, 5 MM DI METRO, COM MANDRIL, METÁLICA, EM AÇO INOXIDÁVEL. | UN | 25 |
| 27 | 427488 | CINZEL MICRO OCHSENBEIN, N°3: INSTRUMENTO PARA REMOÇÃO E REMODELAÇÃO ÓSSEA, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. | UN | 13 |
| 28 | 427487 | CINZEL MICRO OCHSENBEIN, N°4: INSTRUMENTO PARA REMOÇÃO E REMODELAÇÃO ÓSSEA, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL | UN | 13 |
| 29 | 419404 | CONDENSADOR DE GUTAPERCHA MCSPADDEN: CONDENSADOR GUTAPERCHA DE 21 MM, TAMANHO 50, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM LÂMINA ATIVA EM FORMATO DE CONES INVERTIDOS, ACIONADO A MOTOR. | UN | 20 |
| 30 | 419387 | CONDENSADOR GUTAPERCHA MCSPADDEN DE 21 TAMANHO 40, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM LÂMINA ATIVA EM FORMATO DE CONES INVERTIDOS, ACIONADO A MOTOR. | UN | 20 |
| 31 | 419383 | CONDENSADOR DE GUTAPERCHA MCSPADDEN: CONDENSADOR GUTAPERCHA DE 21 TAMANHO 35, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM LÂMINA ATIVA EM FORMATO DE CONES INVERTIDOS, ACIONADO A MOTOR. | UN | 20 |
| 32 | 436482 | CONJUNTO DE ASPIRAÇÃO PARA ENDODONTIA: CONJUNTO COM 1 C NULA E 3 AGULHAS EM BISEL NOS DI METROS 2,0 MM, 1,5 MM E 1,00 MM. C NULA COM ENGATE SEM ROSCA PARA FACILITAR A HIGIENIZAÇÃO. | UN | 20 |
| 33 | NÃO ENCONTRADO | CURETA COLUMBIA N° 2R-2L, PARA USO EM ODONTOLOGIA EM AÇO INOXIDÁVEL AUTOCLAVÁVEL EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS | UN | 10 |
| 34 | NÃO ENCONTRADO | CURETA COLUMBIA N° 4R-4L, PARA USO EM ODONTOLOGIA EM AÇO INOXIDÁVEL AUTOCLAVÁVEL EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS | UN | 10 |
| 35 | 413560 | CURETA DE LUCAS, N°85: CURETA DE LUCAS PARA CIRURGIA, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | UN | 28 |
| 36 | 432645 | CURETA DE MOLT: CURETA DE MOLT PARA DESCOLAR RETALHOS EM CIRURGIAS PERIODONTAIS, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. | UN | 20 |
| 37 | 427569 | CURETAS GRACEY 1-2: CURETAS GRACEY 1-2 PARA USO EM RASPAGEM DE TÁRTARO, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | UN | 100 |
| 38 | 253771 | CURETAS GRACEY 11-12: CURETAS GRACEY 11-12 PARA USO EM RASPAGEM DE TÁRTARO, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | UN | 100 |
| 39 | 427573 | CURETAS GRACEY 13-14: CURETAS GRACEY 13-14 PARA USO EM RASPAGEM DE TÁRTARO, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | UN | 100 |
| 40 | 427570 | CURETAS GRACEY 3-4: CURETAS GRACEY 3-4 PARA USO EM RASPAGEM DE TÁRTARO, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | UN | 150 |
| 41 | 427572 | CURETAS GRACEY MINI-FIVE 7-8: CURETAS GRACEY MINI-FIVE PARA USO EM RASPAGEM DE TÁRTARO INTERPROXIMAL, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | UN | 50 |
| 42 | 427575 | CURETAS TIPO MCCALL 17-18: CURETAS PERIODONTAIS PARA USO EM RASPAGEM DE TÁRTARO, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | UN | 100 |
| 43 | 427565 | CURETAS TIPO MCCALL 1-10: CURETAS PERIODONTAIS PARA USO EM RASPAGEM DE TÁRTARO, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | UN | 20 |
| 44 | 427566 | CURETAS TIPO MCCALL 11-12: CURETAS PERIODONTAIS PARA USO EM RASPAGEM DE TÁRTARO, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | UN | 20 |
| 45 | 427812 | CURETAS TIPO MCCALL 13-14: CURETAS PERIODONTAIS PARA USO EM RASPAGEM DE TÁRTARO, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | UN | 20 |
| 46 | 393336 | CURETA PÁDUA LIMA, N°1-2 PARA USO EM RASPAGEM DE TÁRTARO, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | UN | 20 |
| 47 | 393334 | CURETA PÁDUA LIMA, N°3-4 PARA USO EM RASPAGEM DE TÁRTARO, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | UN | 20 |
| 48 | 393335 | CURETA PÁDUA LIMA, N°5-6 PARA USO EM RASPAGEM DE TÁRTARO, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | UN | 20 |
| 49 | 484360 | DESCOLADOR FREER N° 18: DESCOLADOR PARA INCISÃO DO PERIÓSTEO E RETRAÇÃO DE MUCO PERIÓSTEO, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. | UN | 60 |
| 50 | 413449 | DESCOLADOR MOLT SIMPLES Nº 9: DESCOLADOR MOLT SIMPLES, 18 CM, AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | UN | 20 |
| 51 | 392982 | DESCOLADOR MOLT SIMPLES Nº 2-4: DESCOLADOR MOLT SIMPLES, AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGENS INDIVIDUAIS | UN | 20 |
| 52 | 426702 | ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO Nº 14: ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO N. 14, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | UN | 125 |
| 53 | 426705 | ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO Nº5: ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO N. 5, EM AÇO INOXIDÁVEL., AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGENS INDIVIDUAIS | UN | 125 |
| 54 | 437856 | ESPAÇADOR DIGITAL ENDODONTIA 15/40 DE 25 MM: ESPAÇADOR DIGITAL A (AMARELO), B (VERMELHO), C (AZUL)PARA ENDODONTIA DE 25 MM, EM AÇO INOXIDÁVEL. | UN | 50 |
| 55 | 391936 | ESPÁTULA DUPLA FLEXÍVEL PARA CIMENTO N. 70: ESPÁTULA DUPLA PARA CIMENTO, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | UN | 100 |
| 56 | 440088 | ESPÁTULA PARA INSERÇÃO DE RESINA COM PONTA ATIVA BANHADA EM TITÂNIO: ESPÁTULA PARA INSERÇÃO DE RESINA, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, COM PONTA ATIVA BANHADA EM TITÂNIO, EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | UN | 250 |
| 57 | 480793 (Genérico) | CAIXA PARA INSTRUMENTAL CIRÚRGICO EM AÇO INOXIDÁVEL. 18X08X05 CM. | UN | 59 |
| 58 | 480793(Genérico) | CAIXA PARA INSTRUMENTAL CIRÚRGICO EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 28X14X06CM | UN | 59 |
| 59 | 378164 | FÓRCEPS N°17 ADULTO: EM AÇO INOXIDÁVEL, COM GRAVAÇÃO DA MARCA NO INSTRUMENTAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO INFORMAÇÕES DO MODELO IDENTIFICAÇÃO. | UN | 100 |
| 60 | 430183 | FOICE RASPADOR PONTA MORSE 0-00: PARA USO EM RASPAGEM DE TÁRTARO, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | UN | 10 |
| 61 | 373552 | GENGIVÓTOMO ORBAN, N° 1-2 AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZÁVEL, CIRURGIA PERIODONTAL | UN | 10 |
| 62 | 254362 | GENGIVÓTOMO KIRKLAND, N° 15-16 AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZÁVEL, CIRURGIA PERIODONTAL | UN | 10 |
| 63 | 246024 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO: GRAMPO PARA ISOLAMENTO COM DIQUE DE BORRACHA N° 2A, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | UN | 05 |
| 64 | 246017 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO: GRAMPO PARA ISOLAMENTO COM DIQUE DE BORRACHA N°8, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | UN | 05 |
| 65 | 270037 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO: GRAMPO PARA ISOLAMENTO COM DIQUE DE BORRACHA N° 8A, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | UN | 05 |
| 66 | 247808 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO: GRAMPO PARA ISOLAMENTO COM COM DIQUE DE BORRACHA N°12, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | UN | 05 |
| 67 | 266931 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO: GRAMPO PARA ISOLAMENTO COM COM DIQUE DE BORRACHA N° 12A, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | UN | 05 |
| 68 | 246020 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO: GRAMPO PARA ISOLAMENTO COM DIQUE DE BORRACHA N° 14, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | UN | 05 |
| 69 | 246018 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO: GRAMPO PARA ISOLAMENTO COM DIQUE DE BORRACHA N° 14A, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | UN | 05 |
| 70 | 246018 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO: GRAMPO PARA ISOLAMENTO COM DIQUE DE BORRACHA N° 26, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | UN | 05 |
| 71 | 270037 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO: GRAMPO PARA ISOLAMENTO COM DIQUE DE BORRACHA N° 200, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | UN | 05 |
| 72 | 270034 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO: GRAMPO PARA ISOLAMENTO COM DIQUE DE BORRACHA N° 201, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | UN | 05 |
| 73 | 246021 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO: GRAMPO PARA ISOLAMENTO COM DIQUE DE BORRACHA N° 202, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | UN | 05 |
| 74 | 247809 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO: GRAMPO PARA ISOLAMENTO COM DIQUE DE BORRACHA N° 203, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | UN | 05 |
| 75 | 247808 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO: GRAMPO PARA ISOLAMENTO COM DIQUE DE BORRACHA N° 205, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | UN | 05 |
| 76 | 246024 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO: GRAMPO PARA ISOLAMENTO COM DIQUE DE BORRACHA N° 206, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | UN | 05 |
| 77 | 247810 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO: GRAMPO PARA ISOLAMENTO COM DIQUE DE BORRACHA N° 208, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | UN | 05 |
| 78 | 266931 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO: GRAMPO PARA ISOLAMENTO COM DIQUE DE BORRACHA N° 209, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | UN | 05 |
| 79 | 247813 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO: GRAMPO PARA ISOLAMENTO COM DIQUE DE BORRACHA N° 210, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | UN | 05 |
| 80 | 247811 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO: GRAMPO PARA ISOLAMENTO COM DIQUE DE BORRACHA N° 211, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | UN | 05 |
| 81 | 246020 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO: GRAMPO PARA ISOLAMENTO COM DIQUE DE BORRACHA N° 212, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | UN | 05 |
| 82 | 246025 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO: GRAMPO PARA ISOLAMENTO COM DIQUE DE BORRACHA N° W8A, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | UN | 05 |
| 83 | 437912 | LIMA CIRÚRGICA PARA OSSO N° 12: LIMA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA REMODELAÇÃO ÓSSEA UTILIZADA, EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, AUTOCLAVÁVEL, EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | UN | 10 |
| 84 | 404700 | LIMA DIAMANTADA TRIANGULAR DE GRANULAÇÃO MÉDIA PARA AFIAR INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO | UN | 5 |
| 85 | 427534 | LIMA PERIODONTAL HIRSCHFELD 3/7: PARA O PERIODONTAL, EM AÇO INOXIDÁVEL PARA TRATAMENTO, AUTOCLAVÁVEL, EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | UN | 10 |
| 86 | 427536 | LIMA PERIODONTAL HIRSCHFELD 5/11: PARA O TRATAMENTO PERIODONTAL, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | UN | 10 |
| 87 | 427535 | LIMA SCHLUGER PHD 9/10: PARA O TRATAMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | UN | 10 |
| 88 | 430453 | LIMAS DUNLOP 1-2: LIMAS PERIODONTAIS DUNLOP PARA REMOÇÃO DE CÁLCULO DENTÁRIO, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | UN | 10 |
| 89 | 430452 | LIMAS DUNLOP 3-7: LIMAS PERIODONTAIS DUNLOP PARA REMOÇÃO DE CÁLCULO DENTÁRIO, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | UN | 25 |
| 90 | 252153 | MARTELO CIRÚRGICO MEAD PESO 200G | UN | 2 |
| 91 | 440957 | ÓCULOS DE PROTEÇÃO EM ARMAÇÃO DE DE NYLON FLEXÍVEL, COM PROTEÇÃO LATERAL, MATERIAL, PLÁSTICO, SEM PERFURAÇÃO, COM LENTES AMARELADAS/ ÂMBAR, DE USO ODONTOLÓGICO PARA PROTEÇÃO CONTRA LUZ AZUL DE FOTOPOLIMERIZAÇÃO. | UN | 10 |
| 92 | 483700 | ÓCULOS DE PROTEÇÃO AMPLA VISÃO: ÓCULOS MODELO AMPLA VISÃO, QUE COBRE TODA A REGIÃO EM TORNO DOS OLHOS, COM LENTE INCOLOR, EM POLICARBONATO, PARA PROTEÇÃO CONTRA PARTÍCULAS VOLANTES MULTIDIRECIONAIS E CONTRA PRODUTOS QUÍMICOS E FLUIDOS CORPÓREOS, COM TRATAMENTO ANTIEMBAÇANTE EXTERNO E INTERNO, COM ARMAÇÃO CONFECCIONADA EM PEÇA ÚNICA DE PVC FLEXÍVEL DE MEMÓRIA AJUSTÁVEL PERMITINDO VEDAÇÃO TOTAL, COM VENTILAÇÃO INDIRETA, TIRANTE ELÁSTICO QUE SE ADAPTA A FACE DO USUÁRIO. | UN | 150 |
| 93 | 339724 | PERFURADOR DE AINSWORTH: PERFURADOR PARA LENÇOL DE BORRACHA DE ISOLAMENTO ABSOLUTO. | UN | 5 |
| 94 | 413334 | PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO: PINÇA PARA USO GERAL NO CONSULTÓRIO, CONHECIDA COMO PINÇA PARA ALGODÃO, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. | UN | 800 |
| 95 | 468009 | PINÇA ADSON COM DENTE 12 CM, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS C/CREMALHEIRA. | UN | 31 |
| 96 | 468001 | PINÇA ADSON SEM DENTE 12 CM, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS S/CREMALHEIRA. | UN | 31 |
| 97 | 467860 | PINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA 12CM PINÇA PARA HEMOSTASIA, HASTES ARREDONDADAS E MUITO MACIAS FACILITANDO NA HORA DO TRAVAMENTO E DESTRAVAMENTO DA PINÇA, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL | UN | 40 |
| 98 | 467861 | PINÇA MOSQUITO CURVA 14 CM: PINÇA PARA HEMOSTASIA, HASTES ARREDONDADAS E MUITO MACIAS FACILITANDO NA HORA DO TRAVAMENTO E DESTRAVAMENTO DA PINÇA, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. | UN | 40 |
| 99 | 476090 | PINÇA ANATÔMICA: MICRO PLATAFORMA FORMATO PONTA: PONTA RETA TIPO PONTA: LISA COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 14 CM COMPONENTE: S/ CREMALHEIRA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL | UN | 40 |
| 100 | 467758 | PINÇA ALLIS: FORMATO PONTA: PONTA RETA, TIPO DE PONTA: 4X5 DENTES COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 18 CM, COMPONENTE: C/CREMALHEIRA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL ESTERILIDADE: ESTERELIZÁVEL | UN | 40 |
| 101 | 252895 | PINÇA PORTA GRAMPO PALMER: PINÇA UTILIZADA PARA CONDUZIR E ABRIR O GRAMPO A SER COLOCADO NO DENTE. | UN | 10 |
| 102 | 471166 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR: PORTA AGULHA MAYO, 16 CM, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EM EMBALAGENS PLÁSTICAS INDIVIDUAIS. | UN | 309 |
| 103 | 267185 | PORTA MATRIZ Aço Inoxidável USO Adulto/Infantil | UN | 30 |
| 104 | 438699 | PRENDEDOR DE GUARDANAPOS DE CORRENTE TIPO JACARÉ Aço Inoxidável | UN | 30 |
| 105 | 427348 | POSICIONADOR DE PELÍCULA RADIOGRÁFICO ADULTO AUTOCLAVÁVEL | UN | 20 |
| 106 | 418843 | RÉGUA DE ALUMÍNIO MILIMETRADA PARA ENDODONTIA: RÉGUA DE ALUMÍNIO MILIMETRADA PARA ENDODONTIA, NÃO COLORIDA, TAMANHO 10 CM, AUTOCLAVÁVEL. | UN | 5 |
| 107 | 413354 | SERINGA CARPULE COM REFLUXO: SERINGA CARPULE PARA ANESTESIA DENTÁRIA COM REFLUXO, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. | UN | 300 |
| 108 | 250573 (Genérico) | SINDESMÓTOMO: SINDESMÓTOMO DUPLO PARA AFASTAMENTO GENGIVAL EM CIRURGIAS, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. | UN | 400 |
| 109 | 425231 | SONDA EXPLORADORA N. 5: USADA USADA PARA SONDAGEM NAS LESÕES DE CÁRIE E AUXILIA NA LOCALIZAÇÃO DA ENTRADA DOS CANAIS RADICULARES, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. | UN | 800 |
| 110 | 436594 | SONDA PERIODONTAL NABERS PQ 2ND: SONDA PERIODONTAL NABERS, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. | UN | 25 |
| 111 | 419088 | SONDA PERIODONTAL GOLDMAN FOX, PERIODONTAL,AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL | UN | 10 |
| 112 | 414215 | SONDA PERIODONTAL TIPO WILLIAM,PERIODONTAL,AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL | UN | 10 |
| 113 | 471620 | TESOURA GOLDMAN FOX, PONTA CURVA, 14CM | UN | 20 |
| 114 | 471577 | TESOURA ÍRIS CURVA: TESOURA CURVA, TAMANHO 12 CM, EM AÇO INOXIDÁVEL, DISTRIBUÍDA EM EMBALAGEM PLÁSTICA 0 INDIVIDUAIS, AUTOCLAVÁVEL. | UN | 309 |
| 115 | 471569 | TESOURA ÍRIS RETA: TESOURA RETA, TAMANHO 12 CM, EM AÇO INOXIDÁVEL, DISTRIBUÍDA EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, AUTOCLAVÁVEL. | UN | 309 |
| 116 | 471567 | TESOURA ÍRIS RETA: TESOURA RETA, TAMANHO 14 CM, EM AÇO INOXIDÁVEL, DISTRIBUÍDA EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, AUTOCLAVÁVEL. | UN | 109 |
| 117 | 485447 | TESOURA ÍRIS CURVA: TESOURA RETA, TAMANHO 14 CM, EM AÇO INOXIDÁVEL, DISTRIBUÍDA EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, AUTOCLAVÁVEL. | UN | 109 |
| 118 | 471538 | TESOURA METZENBAUM CURVA: TESOURA CURVA, TAMANHO 14 CM COM PONTA CEGA PARA DISSECAR E DIVULSIONAR TECIDOS MOLES, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. | UN | 115 |
| 119 | 471545 | TESOURA METZENBAUM RETA: TESOURA CURVA, TAMANHO 14 CM COM PONTA CEGA PARA DISSECAR E DIVULSIONAR TECIDOS MOLES, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL | UN | 109 |
| 120 | 471436 (Genérico) | TESOURA SPENCER: TESOURA RETA, TAMANHO 14 CM, EM AÇO INOXIDÁVEL, DISTRIBUÍDA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, INDIVIDUAL, AUTOCLAVÁVEL. | UN | 118 |
| 121 | 411437 | FRASCO MATERIAL:VIDRO, FORMATO: CILÍNDRICO, TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 CAVIDADES, TIPO: DAPPER, TAMANHO: 4X4CM | UN | 30 |
| 122 | 411438 | FRASCO MATERIAL: PLÁSTICO, FORMATO: CILÍNDRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 CAVIDADES TIPO: DAPPEN | UN | 30 |

8 - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:

| ITEM | DESCRIÇÃO DO(S) ITEM(NS) | VALOR UNITÁRIO |
| --- | --- | --- |
| 1 | ABRIDOR DE BOCA INFANTIL DE SILICONE ATÓXICO E PIGMENTADO, COM ORIFÍCIO CENTRAL PARA FIO DENTAL, AUTOCLAVÁVEL, VALIDADE DE 5 ANOS. | R$ 5,96 |
| 2 | AFASTADOR DE LÁBIO ( TIPO ARCFLEX): AFASTADOR AFASTADOR LABIAL PARA AFASTAMENTO DOS LÁBIOS E LÍNGUA EXPONDO AS ARCADAS DENTAIS COM CONFORTO E SEGURANÇA, CONFECCIONADO EM MATERIAL COM FORÇA ELÁSTICA QUE PERMITA A DEFORMAÇÃO E DIMINUIÇÃO DE TAMANHO PARA FACILITAR A INTRODUÇÃO NA CAVIDADE BUCAL, AUTOCLAVÁVEL, EM EMBALAGEM COM DOIS TAMANHOS DIFERENTES M/G. | R$ 21,46 |
| 3 | AFASTADOR FARABEUF MODIFICADO: AFASTADOR FARABEUF MODIFICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. | R$ 30,15 |
| 4 | AFASTADOR MINESSOTA:AFASTADOR MINESSOTA EM AÇO INOXIDÁVEL, EMBALAGENS INDIVIDUAIS,COM REGISTRO. | R$ 10,81 |
| 5 | AGULHA DE IRRIGAÇÃO ESTÉRIL 25,04 CAIXAS COM 100 UNIDADES | R$ 111,36 |
| 6 | ALAVANCA APICAL: ALAVANCA APICAL N° 301 PARA CIRURGIA ,AÇO INOXIDÁVEL,AUTOCLAVÁVEL. | R$ 22,45 |
| 7 | ALAVANCA APICAL: ALAVANCA APICAL N° 302 PARA CIRURGIA ,AÇO INOXIDÁVEL,AUTOCLAVÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESQUERDA. | R$ 18,35 |
| 8 | ALAVANCA APICAL: ALAVANCA APICAL N° 303 PARA CIRURGIA ,AÇO INOXIDÁVEL,AUTOCLAVÁVEL,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DIREITA | R$ 23,19 |
| 9 | ALAVANCA APICAL: ALAVANCA APICAL N° 303 PARA CIRURGIA ,AÇO INOXIDÁVEL,AUTOCLAVÁVEL.CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESQUERDA | R$ 18,30 |
| 10 | ALAVANCA APICAL: ALAVANCA APICAL N° 304 PARA CIRURGIA ,AÇO INOXIDÁVEL,AUTOCLAVÁVEL. | R$ 42,29 |
| 11 | ALAVANCA SELDIN: ALAVANCA SELDIN PARA CIRURGICA. ADULTO EM AÇO INOXIDÁVEL. | R$ 35,99 |
| 12 | ALAVANCA SELDIN:ALAVANCA SELDIN PARA CIRURGIA.EM AÇO INOXIDÁVEL. | R$ 26,23 |
| 13 | ALVEOLÓTOMO LUER RETO:ALVEOLÓTOMO LUER RETO, 16CM, PARA APARAR ESPÍCULAS ÓSSEAS, EM AÇO INOXIDÁVEL, EMBALAGENS INDIVIDUAIS, COM REGISTRO. | R$ 65,08 |
| 14 | ALVEOLÓTOMO LUER CURVO :ALVEOLÓTOMO LUER CURVO, 16 CM, PARA APARAR ESPÍCULAS ÓSSEAS, EM AÇO INOXIDÁVEL, EMBALAGENS INDIVIDUAIS, COM REGISTRO. | R$ 60,34 |
| 15 | APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO DUPLO, ANGULADO, EM AÇO INOXIDÁVEL,AUTOCLAVÁVEL. | R$ 15,90 |
| 16 | BANDEJA RETANGULAR HOSPITALAR: BANDEJA RETANGULAR HOSPITALAR EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 22CMX12CMX1,5CM, AUTOCLAVÁVEL. | R$ 24,61 |
| 17 | BANDEJA RETANGULAR HOSPITALAR: BANDEJA RETANGULAR HOSPITALAR EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 22CMX18CMX1,5CM, AUTOCLAVÁVEL. | R$ 37,14 |
| 18 | CABO PARA BISTURI N.3: CABO PARA BISTURI N. 3, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, COM REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGENS INDIVIDUAIS | R$ 9,86 |
| 19 | CABO PARA ESPELHO: CABO PARA ESPELHO UNIDADES ODONTOLÓGICO PLAN N.3, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. | R$ 5,36 |
| 20 | CABO PARA ESPELHO: CABO PARA ESPELHO ODONTOLÓGICO PLAN N.5, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. | R$ 5,69 |
| 21 | CALCADOR TIPO PAIVA: COM OS NÚMERO 1 USADO PARA ENDODONTIA, EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL | R$ 8,18 |
| 22 | CALCADOR TIPO PAIVA: COM OS NÚMERO 2 USADO PARA ENDODONTIA, EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL | R$ 7,11 |
| 23 | CALCADOR TIPO PAIVA: COM OS NÚMERO 3 USADO PARA ENDODONTIA, EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL | R$ 7,39 |
| 24 | CALCADOR TIPO PAIVA: COM OS NÚMERO 4 USADO PARA ENDODONTIA, EM AÇO INOX. AUTOCLAVÁVEL | R$ 7,59 |
| 25 | CÂNULA FRAZIER COM MANDRIL:CANULA DE ASPIRAÇÃO CIRÚRGICA FRAZIER PARA SUCÇÃO, 18 CM, 3 MM DI METRO, COM MANDRIL, METÁLICA. | R$ 95,92 |
| 26 | CÂNULA FRAZIER COM MANDRIL: CANULA DE ASPIRAÇÃO CIRÚRGICA FRAZIER PARA SUCÇÃO, 18 CM, 5 MM DI METRO, COM MANDRIL, METÁLICA, EM AÇO INOXIDÁVEL. | R$ 113,03 |
| 27 | CINZEL MICRO OCHSENBEIN, N°3: INSTRUMENTO PARA REMOÇÃO E REMODELAÇÃO ÓSSEA, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. | R$ 29,04 |
| 28 | CINZEL MICRO OCHSENBEIN, N°4: INSTRUMENTO PARA REMOÇÃO E REMODELAÇÃO ÓSSEA, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL | R$ 17,54 |
| 29 | CONDENSADOR DE GUTAPERCHA MCSPADDEN: CONDENSADOR GUTAPERCHA DE 21 MM, TAMANHO 50, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM LÂMINA ATIVA EM FORMATO DE CONES INVERTIDOS, ACIONADO A MOTOR. | R$ 71,38 |
| 30 | CONDENSADOR GUTAPERCHA MCSPADDEN DE 21 TAMANHO 40, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM LÂMINA ATIVA EM FORMATO DE CONES INVERTIDOS, ACIONADO A MOTOR. | R$ 81,44 |
| 31 | CONDENSADOR DE GUTAPERCHA MCSPADDEN: CONDENSADOR GUTAPERCHA DE 21 TAMANHO 35, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM LÂMINA ATIVA EM FORMATO DE CONES INVERTIDOS, ACIONADO A MOTOR. | R$ 56,65 |
| 32 | CONJUNTO DE ASPIRAÇÃO PARA ENDODONTIA: CONJUNTO COM 1 C NULA E 3 AGULHAS EM BISEL NOS DI METROS 2,0 MM, 1,5 MM E 1,00 MM. C NULA COM ENGATE SEM ROSCA PARA FACILITAR A HIGIENIZAÇÃO. | R$ 31,08 |
| 33 | CURETA COLUMBIA N° 2R-2L, PARA USO EM ODONTOLOGIA EM AÇO INOXIDÁVEL AUTOCLAVÁVEL EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS | R$ 40,00 |
| 34 | CURETA COLUMBIA N° 4R-4L, PARA USO EM ODONTOLOGIA EM AÇO INOXIDÁVEL AUTOCLAVÁVEL EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS | R$ 59,41 |
| 35 | CURETA DE LUCAS, N°85: CURETA DE LUCAS PARA CIRURGIA, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | R$ 11,10 |
| 36 | CURETA DE MOLT: CURETA DE MOLT PARA DESCOLAR RETALHOS EM CIRURGIAS PERIODONTAIS, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. | R$ 26,06 |
| 37 | CURETAS GRACEY 1-2: CURETAS GRACEY 1-2 PARA USO EM RASPAGEM DE TÁRTARO, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | R$ 19,75 |
| 38 | CURETAS GRACEY 11-12: CURETAS GRACEY 11-12 PARA USO EM RASPAGEM DE TÁRTARO, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | R$ 17,35 |
| 39 | CURETAS GRACEY 13-14: CURETAS GRACEY 13-14 PARA USO EM RASPAGEM DE TÁRTARO, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | R$ 20,51 |
| 40 | CURETAS GRACEY 3-4: CURETAS GRACEY 3-4 PARA USO EM RASPAGEM DE TÁRTARO, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | R$ 19,46 |
| 41 | CURETAS GRACEY MINI-FIVE 7-8: CURETAS GRACEY MINI-FIVE PARA USO EM RASPAGEM DE TÁRTARO INTERPROXIMAL, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | R$ 19,32 |
| 42 | CURETAS TIPO MCCALL 17-18: CURETAS PERIODONTAIS PARA USO EM RASPAGEM DE TÁRTARO, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | R$ 15,68 |
| 43 | CURETAS TIPO MCCALL 1-10: CURETAS PERIODONTAIS PARA USO EM RASPAGEM DE TÁRTARO, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | R$ 23,99 |
| 44 | CURETAS TIPO MCCALL 11-12: CURETAS PERIODONTAIS PARA USO EM RASPAGEM DE TÁRTARO, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | R$ 13,46 |
| 45 | CURETAS TIPO MCCALL 13-14: CURETAS PERIODONTAIS PARA USO EM RASPAGEM DE TÁRTARO, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | R$ 17,24 |
| 46 | CURETA PÁDUA LIMA, N°1-2 PARA USO EM RASPAGEM DE TÁRTARO, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | R$ 61,18 |
| 47 | CURETA PÁDUA LIMA, N°3-4 PARA USO EM RASPAGEM DE TÁRTARO, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | R$ 62,42 |
| 48 | CURETA PÁDUA LIMA, N°5-6 PARA USO EM RASPAGEM DE TÁRTARO, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | R$ 61,04 |
| 49 | DESCOLADOR FREER N° 18: DESCOLADOR PARA INCISÃO DO PERIÓSTEO E RETRAÇÃO DE MUCO PERIÓSTEO, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. | R$ 53,64 |
| 50 | DESCOLADOR MOLT SIMPLES Nº 9: DESCOLADOR MOLT SIMPLES, 18 CM, AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | R$ 45,00 |
| 51 | DESCOLADOR MOLT SIMPLES Nº 2-4: DESCOLADOR MOLT SIMPLES, AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGENS INDIVIDUAIS | R$ 45,64 |
| 52 | ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO Nº 14: ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO N. 14, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | R$ 7,82 |
| 53 | ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO Nº5: ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO N. 5, EM AÇO INOXIDÁVEL., AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGENS INDIVIDUAIS | R$ 7,26 |
| 54 | ESPAÇADOR DIGITAL ENDODONTIA 15/40 DE 25 MM: ESPAÇADOR DIGITAL A (AMARELO), B (VERMELHO), C (AZUL)PARA ENDODONTIA DE 25 MM, EM AÇO INOXIDÁVEL. | R$ 21,44 |
| 55 | ESPÁTULA DUPLA FLEXÍVEL PARA CIMENTO N. 70: ESPÁTULA DUPLA PARA CIMENTO, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | R$ 10,96 |
| 56 | ESPÁTULA PARA INSERÇÃO DE RESINA COM PONTA ATIVA BANHADA EM TITÂNIO: ESPÁTULA PARA INSERÇÃO DE RESINA, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, COM PONTA ATIVA BANHADA EM TITÂNIO, EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | R$ 54,00 |
| 57 | CAIXA PARA INSTRUMENTAL CIRÚRGICO EM AÇO INOXIDÁVEL. 18X08X05 CM. | R$ 88,62 |
| 58 | CAIXA PARA INSTRUMENTAL CIRÚRGICO EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 28X14X06CM | R$ 181,87 |
| 59 | FÓRCEPS N°17 ADULTO: EM AÇO INOXIDÁVEL, COM GRAVAÇÃO DA MARCA NO INSTRUMENTAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO INFORMAÇÕES DO MODELO IDENTIFICAÇÃO. | R$ 74,53 |
| 60 | FOICE RASPADOR PONTA MORSE 0-00: PARA USO EM RASPAGEM DE TÁRTARO, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | R$ 15,22 |
| 61 | GENGIVÓTOMO ORBAN, N° 1-2 AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZÁVEL, CIRURGIA PERIODONTAL | R$ 20,14 |
| 62 | GENGIVÓTOMO KIRKLAND, N° 15-16 AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZÁVEL, CIRURGIA PERIODONTAL | R$ 16,45 |
| 63 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO: GRAMPO PARA ISOLAMENTO COM DIQUE DE BORRACHA N° 2A, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | R$ 9,70 |
| 64 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO: GRAMPO PARA ISOLAMENTO COM DIQUE DE BORRACHA N°8, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | R$ 8,43 |
| 65 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO: GRAMPO PARA ISOLAMENTO COM DIQUE DE BORRACHA N° 8A, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | R$ 10,91 |
| 66 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO: GRAMPO PARA ISOLAMENTO COM COM DIQUE DE BORRACHA N°12, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | R$ 8,36 |
| 67 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO: GRAMPO PARA ISOLAMENTO COM COM DIQUE DE BORRACHA N° 12A, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | R$ 7,90 |
| 68 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO: GRAMPO PARA ISOLAMENTO COM DIQUE DE BORRACHA N° 14, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | R$ 7,64 |
| 69 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO: GRAMPO PARA ISOLAMENTO COM DIQUE DE BORRACHA N° 14A, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | R$ 8,30 |
| 70 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO: GRAMPO PARA ISOLAMENTO COM DIQUE DE BORRACHA N° 26, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | R$ 8,59 |
| 71 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO: GRAMPO PARA ISOLAMENTO COM DIQUE DE BORRACHA N° 200, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | R$ 8,57 |
| 72 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO: GRAMPO PARA ISOLAMENTO COM DIQUE DE BORRACHA N° 201, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | R$ 7,61 |
| 73 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO: GRAMPO PARA ISOLAMENTO COM DIQUE DE BORRACHA N° 202, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | R$ 6,90 |
| 74 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO: GRAMPO PARA ISOLAMENTO COM DIQUE DE BORRACHA N° 203, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | R$ 7,56 |
| 75 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO: GRAMPO PARA ISOLAMENTO COM DIQUE DE BORRACHA N° 205, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | R$ 7,47 |
| 76 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO: GRAMPO PARA ISOLAMENTO COM DIQUE DE BORRACHA N° 206, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | R$ 7,59 |
| 77 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO: GRAMPO PARA ISOLAMENTO COM DIQUE DE BORRACHA N° 208, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | R$ 7,67 |
| 78 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO: GRAMPO PARA ISOLAMENTO COM DIQUE DE BORRACHA N° 209, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | R$ 7,96 |
| 79 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO: GRAMPO PARA ISOLAMENTO COM DIQUE DE BORRACHA N° 210, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | R$ 8,22 |
| 80 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO: GRAMPO PARA ISOLAMENTO COM DIQUE DE BORRACHA N° 211, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | R$ 7,57 |
| 81 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO: GRAMPO PARA ISOLAMENTO COM DIQUE DE BORRACHA N° 212, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | R$ 8,35 |
| 82 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO: GRAMPO PARA ISOLAMENTO COM DIQUE DE BORRACHA N° W8A, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | R$ 7,66 |
| 83 | LIMA CIRÚRGICA PARA OSSO N° 12: LIMA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA REMODELAÇÃO ÓSSEA UTILIZADA, EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, AUTOCLAVÁVEL, EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | R$ 29,82 |
| 84 | LIMA DIAMANTADA TRIANGULAR DE GRANULAÇÃO MÉDIA PARA AFIAR INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO | R$ 22,28 |
| 85 | LIMA PERIODONTAL HIRSCHFELD 3/7: PARA O PERIODONTAL, EM AÇO INOXIDÁVEL PARA TRATAMENTO, AUTOCLAVÁVEL, EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | R$ 43,07 |
| 86 | LIMA PERIODONTAL HIRSCHFELD 5/11: PARA O TRATAMENTO PERIODONTAL, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | R$ 43,96 |
| 87 | LIMA SCHLUGER PHD 9/10: PARA O TRATAMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | R$ 73,57 |
| 88 | LIMAS DUNLOP 1-2: LIMAS PERIODONTAIS DUNLOP PARA REMOÇÃO DE CÁLCULO DENTÁRIO, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | R$ 54,40 |
| 89 | LIMAS DUNLOP 3-7: LIMAS PERIODONTAIS DUNLOP PARA REMOÇÃO DE CÁLCULO DENTÁRIO, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | R$ 69,95 |
| 90 | MARTELO CIRÚRGICO MEAD PESO 200G | R$ 124,21 |
| 91 | ÓCULOS DE PROTEÇÃO EM ARMAÇÃO DE DE NYLON FLEXÍVEL, COM PROTEÇÃO LATERAL, MATERIAL, PLÁSTICO, SEM PERFURAÇÃO, COM LENTES AMARELADAS/ ÂMBAR, DE USO ODONTOLÓGICO PARA PROTEÇÃO CONTRA LUZ AZUL DE FOTOPOLIMERIZAÇÃO. | R$ 10,30 |
| 92 | ÓCULOS DE PROTEÇÃO AMPLA VISÃO: ÓCULOS MODELO AMPLA VISÃO, QUE COBRE TODA A REGIÃO EM TORNO DOS OLHOS, COM LENTE INCOLOR, EM POLICARBONATO, PARA PROTEÇÃO CONTRA PARTÍCULAS VOLANTES MULTIDIRECIONAIS E CONTRA PRODUTOS QUÍMICOS E FLUIDOS CORPÓREOS, COM TRATAMENTO ANTIEMBAÇANTE EXTERNO E INTERNO, COM ARMAÇÃO CONFECCIONADA EM PEÇA ÚNICA DE PVC FLEXÍVEL DE MEMÓRIA AJUSTÁVEL PERMITINDO VEDAÇÃO TOTAL, COM VENTILAÇÃO INDIRETA, TIRANTE ELÁSTICO QUE SE ADAPTA A FACE DO USUÁRIO. | R$ 8,70 |
| 93 | PERFURADOR DE AINSWORTH: PERFURADOR PARA LENÇOL DE BORRACHA DE ISOLAMENTO ABSOLUTO. | R$ 62,16 |
| 94 | PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO: PINÇA PARA USO GERAL NO CONSULTÓRIO, CONHECIDA COMO PINÇA PARA ALGODÃO, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. | R$ 12,19 |
| 95 | PINÇA ADSON COM DENTE 12 CM, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS C/CREMALHEIRA. | R$ 17,70 |
| 96 | PINÇA ADSON SEM DENTE 12 CM, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS S/CREMALHEIRA. | R$ 14,89 |
| 97 | PINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA 12CM PINÇA PARA HEMOSTASIA, HASTES ARREDONDADAS E MUITO MACIAS FACILITANDO NA HORA DO TRAVAMENTO E DESTRAVAMENTO DA PINÇA, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL | R$ 23,39 |
| 98 | PINÇA MOSQUITO CURVA 14 CM: PINÇA PARA HEMOSTASIA, HASTES ARREDONDADAS E MUITO MACIAS FACILITANDO NA HORA DO TRAVAMENTO E DESTRAVAMENTO DA PINÇA, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. | R$ 21,44 |
| 99 | PINÇA ANATÔMICA: MICRO PLATAFORMA FORMATO PONTA: PONTA RETA TIPO PONTA: LISA COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 14 CM COMPONENTE: S/ CREMALHEIRA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL ESTERILIDADE:ESTERILIZÁVEL | R$ 20,75 |
| 100 | PINÇA ALLIS: FORMATO PONTA: PONTA RETA, TIPO DE PONTA: 4X5 DENTES COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 18 CM, COMPONENTE: C/CREMALHEIRA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL ESTERILIDADE: ESTERELIZÁVEL | R$ 47,52 |
| 101 | PINÇA PORTA GRAMPO PALMER: PINÇA UTILIZADA PARA CONDUZIR E ABRIR O GRAMPO A SER COLOCADO NO DENTE. | R$ 71,20 |
| 102 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR: PORTA AGULHA MAYO, 16 CM, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, EM EMBALAGENS PLÁSTICAS INDIVIDUAIS. | R$ 69,81 |
| 103 | PORTA MATRIZ Aço Inoxidável USO Adulto/Infantil | R$ 29,44 |
| 104 | PRENDEDOR DE GUARDANAPOS DE CORRENTE TIPO JACARÉ Aço Inoxidável | R$ 4,95 |
| 105 | POSICIONADOR DE PELÍCULA RADIOGRÁFICO ADULTO AUTOCLAVÁVEL | R$ 78,00 |
| 106 | RÉGUA DE ALUMÍNIO MILIMETRADA PARA ENDODONTIA: RÉGUA DE ALUMÍNIO MILIMETRADA PARA ENDODONTIA, NÃO COLORIDA, TAMANHO 10 CM, AUTOCLAVÁVEL. | R$ 12,89 |
| 107 | SERINGA CARPULE COM REFLUXO: SERINGA CARPULE PARA ANESTESIA DENTÁRIA COM REFLUXO, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. | R$ 40,59 |
| 108 | SINDESMÓTOMO: SINDESMÓTOMO DUPLO PARA AFASTAMENTO GENGIVAL EM CIRURGIAS, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. | R$ 23,63 |
| 109 | SONDA EXPLORADORA N. 5: USADA USADA PARA SONDAGEM NAS LESÕES DE CÁRIE E AUXILIA NA LOCALIZAÇÃO DA ENTRADA DOS CANAIS RADICULARES, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. | R$ 8,21 |
| 110 | SONDA PERIODONTAL NABERS PQ 2ND: SONDA PERIODONTAL NABERS, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. | R$ 14,36 |
| 111 | SONDA PERIODONTAL GOLDMAN FOX, PERIODONTAL,AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL | R$ 28,21 |
| 112 | SONDA PERIODONTAL TIPO WILLIAM,PERIODONTAL,AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL | R$ 29,37 |
| 113 | TESOURA GOLDMAN FOX, PONTA CURVA, 14CM | R$ 38,03 |
| 114 | TESOURA ÍRIS CURVA: TESOURA CURVA, TAMANHO 12 CM, EM AÇO INOXIDÁVEL, DISTRIBUÍDA EM EMBALAGEM PLÁSTICA 0 INDIVIDUAIS, AUTOCLAVÁVEL. | R$ 19,49 |
| 115 | TESOURA ÍRIS RETA: TESOURA RETA, TAMANHO 12 CM, EM AÇO INOXIDÁVEL, DISTRIBUÍDA EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, AUTOCLAVÁVEL. | R$ 23,61 |
| 116 | TESOURA ÍRIS RETA: TESOURA RETA, TAMANHO 14 CM, EM AÇO INOXIDÁVEL, DISTRIBUÍDA EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, AUTOCLAVÁVEL. | R$ 35,00 |
| 117 | TESOURA ÍRIS CURVA: TESOURA RETA, TAMANHO 14 CM, EM AÇO INOXIDÁVEL, DISTRIBUÍDA EM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, AUTOCLAVÁVEL. | R$ 19,58 |
| 118 | TESOURA METZENBAUM CURVA: TESOURA CURVA, TAMANHO 14 CM COM PONTA CEGA PARA DISSECAR E DIVULSIONAR TECIDOS MOLES, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. | R$ 25,02 |
| 119 | TESOURA METZENBAUM RETA: TESOURA CURVA, TAMANHO 14 CM COM PONTA CEGA PARA DISSECAR E DIVULSIONAR TECIDOS MOLES, EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL | R$ 37,51 |
| 120 | TESOURA SPENCER: TESOURA RETA, TAMANHO 14 CM, EM AÇO INOXIDÁVEL, DISTRIBUÍDA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, INDIVIDUAL, AUTOCLAVÁVEL. | R$ 44,90 |
| 121 | FRASCO MATERIAL:VIDRO, FORMATO: CILÍNDRICO, TRANSMITÂNCIA: TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 CAVIDADES, TIPO: DAPPER, TAMANHO: 4X4CM | R$ 3,43 |
| 122 | FRASCO MATERIAL: PLÁSTICO, FORMATO: CILÍNDRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 CAVIDADES TIPO: DAPPEN | R$ 2,21 |

9 - JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO:

Conforme regra a solução será feita de forma parcelada, ou seja, a licitação será realizada por item. De acordo com as características do objeto, a divisão do mesmo não acarreta prejuízo para o conjunto da solução ou perda de economia de escala, e se faz propícia à ampla participação de licitantes.

10 - CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES:

Não constam.

11 - DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO – PAC:

A presente aquisição está alinhada aos objetivos estratégicos da Secretaria Municipal de Saúde, assegurando um sistema de saúde acessível a todos. Essa iniciativa reforça o compromisso com a qualidade e eficiência dos serviços prestados, bem como com a adequada infraestrutura necessária para atender às demandas da comunidade.

Adicionalmente, é importante destacar que a contratação está plenamente alinhada com o orçamento previamente estabelecido e o Plano Anual de Contratações da Secretaria Municipal de Saúde. Essa coerência entre os objetivos, recursos financeiros disponíveis e planejamento estratégico reforça a responsabilidade fiscal e a efetividade na execução das ações propostas.

12 - DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS:

Com esta contratação, pretende-se viabilizar a aquisição dos Instrumentais Odontológicos solicitados. Buscamos não apenas obter o melhor preço, mas também atender de maneira abrangente às necessidades das unidades requisitantes, visando assim aprimorar e qualificar o sistema de saúde do município.

13 - PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO:

Não há providências prévias ao contrato para serem adotadas. Por se tratar de sistema de Registro de preços, a Administração indicará um servidor responsável para o recebimento provisório e definitivo dos materiais.

14 – PLANEJAMENTO À POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS:

Dada a natureza do objeto que se busca adquirir, não há impactos ambientais significativos. Portanto, é necessário apenas que a licitante cumpra os critérios estabelecidos pelos órgãos fiscalizadores e pela política de sustentabilidade ambiental previamente discutida no tópico 4 deste Estudo Técnico Preliminar (ETP).

15 - VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO:

Esta servidora declara VIÁVEL esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar.

Rochele Munhoz

Matrícula: 81302

Responsável pela elaboração do Estudo Técnico Preliminar

Secretaria Municipal da Saúde